## Шаблон структуры бюджета
Код | Статья | Международный термин | Уровень | Чья зона | Единица | ICMS 3 | NRM 1 | Uniformat II | ССР | Классификатор A–F | Пилот (версия A): доля полной потребности в капитале | Архитектор: площади и объёмы | Дизайнер интерьеров: спецификация | Строитель и инженеры: стоимость | Оператор: требования и бюджет | Количество | Сумма | Комментарий
01 | Участок | Land | 1 | Собственник | общей суммой | 1.01 | 12.1.1 |  | вне ССР | A | 1.04%
01.01 | Цена участка или права аренды | Land acquisition | 2 | Собственник | общей суммой | 1.01 | 12.1.1 |  | вне ССР | A1 | 1.04%
01.02 | Налоги, пошлины, регистрация, юридическая проверка | Land closing costs | 2 | Собственник | общей суммой | 1.01 | 12.1.1 |  | вне ССР | A2 | в пилоте не выделено
01.03 | Расходы на удержание участка до стройки: налоги, охрана, страхование | Holding costs | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.13 |  | вне ССР | A2 | в пилоте не выделено
02 | Изыскания и разрешительная документация | Entitlements and permits | 1 | Собственник | общей суммой | 2.13 | 11–12 |  | 9, 12 | B | 0.05%
02.01 | Инженерные изыскания: геология, геодезия, экология | Survey and site investigation | 2 | Архитектор | общей суммой | 2.13 | 11.1.3 |  | 12 | B1 | 0.05%
02.02 | Гидрогеология и природные лечебные ресурсы: скважины, запасы, лицензия на недра | Mineral and thermal water resource studies | 2 | Собственник | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B1 | в пилоте не выделено
02.03 | Градостроительная документация, экспертиза, разрешение на строительство | Planning and building permits | 2 | Архитектор | общей суммой | 2.13/2.10 | 12.1.3 |  | 12 / 9 | B3 | в пилоте не выделено
02.04 | Технические условия и резервирование мощностей сетей | Utility capacity and approvals | 2 | Инженер MEP | общей суммой | 2.11 | 12.1.4 |  | 9 | B3 | в пилоте не выделено
03 | Проектирование и консультанты | Professional and technical fees | 1 | Собственник | в % от базы | 2.13 | 11.1 |  | 12, 10 | B2 | 1.36%
03.01 | Архитектор: концепция, проект, рабочая документация, авторский надзор | Architectural fees | 2 | Архитектор | в % от базы | 2.13 | 11.1.1 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.02 | Конструктор и инженер по наружным сетям | Structural and civil engineering fees | 2 | Строитель | в % от базы | 2.13 | 11.1.1 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.03 | Инженер по инженерным системам (MEP) | MEP engineering fees | 2 | Инженер MEP | в % от базы | 2.13 | 11.1.1 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.04 | Дизайнер интерьеров и спецификация FF&E | Interior design fees | 2 | Дизайнер интерьеров | в % от базы | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.05 | Светодизайнер | Lighting design fees | 2 | Дизайнер интерьеров | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.06 | Акустик | Acoustic consultancy | 2 | Архитектор | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.07 | Ландшафтный архитектор | Landscape design fees | 2 | Архитектор | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.08 | Спа-консультант: концепция, термальная зона и гидротерапия, спецификация оборудования | Spa consultancy | 2 | Спа-консультант | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.09 | Консультант по кухням и прачечной: технология, планировка, спецификация | Food service consultancy | 2 | Кухонный технолог | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.10 | Медицинский технолог: медицинское задание, листы требований к помещениям, план оснащения | Medical planning and equipment planning | 2 | Медицинский технолог | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.11 | Технические услуги оператора: проверка проекта на стандарты бренда | Technical services fee | 2 | Оператор | общей суммой | 2.13 | 11.1.2 |  | 12 | B2 | входит в строку выше
03.12 | Стоимостной консультант: оценки, сметы, контроль стоимости | Quantity surveying / cost management | 2 | Собственник | в % от базы | 2.13 | 11.1.1 |  | 10 | B4 | входит в строку выше
03.13 | Управление проектом, технический заказчик, строительный контроль | Project management and supervision | 2 | Собственник | в % от базы | 2.13 | 11.1.1 |  | 10 | B4 | 0.92%
03.14 | Юридическое, налоговое и страховое сопровождение | Professional fees: legal, accounting | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 11.1.4 |  | 9 | B4 | входит в строку выше
04 | Площадка, наружные сети и благоустройство | Site improvements | 1 | Строитель | на м² площади | 2.01/2.06/2.07 | 0, 8 | G | 1, 4–7 | C8 | 1.5%
04.01 | Снос, расчистка, вертикальная планировка | Site preparation | 2 | Строитель | на м² площади | 2.01 | 8.1, 0.2 | G10 | 1 | C1 | 0.31%
04.02 | Внутриплощадочные сети: вода, канализация, тепло, электричество, связь | Site utilities | 2 | Инженер MEP | общей суммой | 2.07 | 8.7, 8.6 | G30 | 6 | C8.1 | 0.21%
04.03 | Плата за технологическое присоединение к сетям | Off-site utility connections | 2 | Собственник | общей суммой | 2.11 | 8.7 |  | 9 | C8.3 | 0.71%
04.04 | Благоустройство: дороги, паркинг, ландшафт, наружное освещение, ограждение | Landscaping and parking | 2 | Архитектор | на м² площади | 2.07 | 8.2, 8.3 | G20 | 7 | C8.2 | 0.27%
05 | Конструкции и оболочка здания | Shell and core | 1 | Строитель | на м² площади | 2.02–2.04 | 1–2 | A, B | 2 | C | 11.99%
05.01 | Подземная часть: фундаменты, подвал, гидроизоляция | Substructure | 2 | Строитель | на м² площади | 2.02 | 1.1 | A10/A20 | 2 | C2 | 5.03%
05.02 | Каркас, перекрытия, лестницы | Superstructure | 2 | Строитель | на м² площади | 2.03 | 2.1–2.2, 2.4 | B10 | 2 | C3 | 4.1%
05.03 | Фасад и светопрозрачные конструкции | Exterior enclosure | 2 | Архитектор | на м² площади | 2.04 | 2.5–2.6 | B20 | 2 | C4.1 | 2.52%
05.04 | Кровля | Roofing | 2 | Архитектор | на м² площади | 2.04 | 2.3 | B30 | 2 | C4.2 | 0.34%
06 | Внутренняя отделка и fit-out по зонам | Interiors / fit-out | 1 | Дизайнер интерьеров | на м² площади | 2.04 | 2.7–2.8, 3 | C | 2 | C4 | 9.05%
06.01 | Перегородки и внутренние двери | Interior construction | 2 | Архитектор | на м² площади | 2.04 | 2.7–2.8 | C10 | 2 | C4.3 | 2.24%
06.02 | Номера и санузлы номеров: отделка | Guestroom fit-out | 2 | Дизайнер интерьеров | на номер | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 1.5%
06.03 | Общественные зоны: лобби, рестораны, коридоры | Public area fit-out | 2 | Дизайнер интерьеров | на м² площади | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 2.22%
06.04 | Мокрые зоны спа: гидроизоляция, камень, плитка, противоскольжение | Wet-area finishes | 2 | Спа-консультант | на м² площади | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 1.11%
06.05 | Кабинеты процедур: сухие и мокрые | Treatment room fit-out | 2 | Спа-консультант | на кабинет | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 0.32%
06.06 | Медицинские помещения: гигиеничные моющиеся поверхности, требования к лицензируемым кабинетам | Clinical fit-out | 2 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 0.6%
06.07 | Служебные и технические помещения | BOH fit-out | 2 | Строитель | на м² площади | 2.04 | 3 | C30 | 2 | C4.5 | 1.05%
07 | Инженерные системы здания | Services / MEP | 1 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5 | D | 2 | C5 | 17.65%
07.01 | Водоснабжение, горячая вода, канализация | Plumbing | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.1, 5.3, 5.4 | D20 | 2 | C5.1 | 2.16%
07.02 | Отопление, вентиляция, кондиционирование, энергоцентр | HVAC | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.6–5.7, 5.5 | D30 | 2 | C5.2 | 6.61%
07.03 | Пожарная защита и системы безопасности людей | Fire protection | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.11 | D40 | 2 | C5.3 | 0.74%
07.04 | Электроснабжение, освещение, резервное питание | Electrical | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.8 | D50 | 2 | C5.4 | 5.73%
07.05 | Слаботочные системы и диспетчеризация (BMS) | Communications and BMS | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.12 | D50 | 2 | C5.5 | 1.88%
07.06 | Лифты и вертикальный транспорт | Conveying | 2 | Инженер MEP | за единицу | 2.05 | 5.10 | D10 | 2 | C5.6 | 0.4%
07.07 | Вытяжка кухонь, жироуловители, компенсирующий приток | Kitchen ventilation and grease | 2 | Кухонный технолог | общей суммой | 2.05 | 5.7 | D30 | 2 | C5.2 | 0.12%
08 | Спа как отдельная дисциплина | Spa and wellness | 1 | Спа-консультант | на м² площади | 2.05/2.04 | 5.13 | D/E/F | 2 / 3 | C6 | 1.97%
08.01 | Чаши бассейнов: конструкции, облицовка, переливные лотки | Swimming pools | 2 | Строитель | на м² зеркала воды | 2.04 | 5.13 | F10 | 2 | C6 | в пилоте не выделено
08.02 | Бассейновое оборудование: фильтрация, циркуляция, водоподготовка, подогрев | Pool mechanical and water treatment | 2 | Инженер MEP | на м² зеркала воды | 2.05 | 5.13 | D20/F10 | 2 | C6 | 0.35%
08.03 | Осушение и вентиляция зала бассейна, защита конструкций от влаги | Natatorium dehumidification | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.6 | D30 | 2 | C6 | 0.3%
08.04 | Термальная зона: сауны, паровые бани, хаммам, душ впечатлений, ледяной фонтан | Thermal suite | 2 | Спа-консультант | за единицу | 2.05 | 5.13 | E10 | 2 | C6 | 0.1%
08.05 | Гидротерапия и бальнеология: ванны, душ Виши, тропа Кнейппа, минеральная вода, грязи | Hydrotherapy | 2 | Спа-консультант | за единицу | 2.05 | 5.13 | E10 | 2 | C6 | 0.12%
08.06 | Контроль качества воды: защита от легионеллы, мониторинг | Water hygiene | 2 | Инженер MEP | общей суммой | 2.05 | 5.13 | D20 | 2 | C6 | в пилоте не выделено
08.07 | FF&E спа: релакс-зоны, ресепшн, раздевалки | Spa FF&E | 2 | Дизайнер интерьеров | на м² площади | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 0.58%
08.08 | Спа-оборудование: процедурные столы, аппараты, капсулы | Spa equipment | 2 | Спа-консультант | на кабинет | 2.12 | 4.1 | E10 | 2 | D4 | 0.53%
09 | Медицинский блок: инфраструктура и оснащение | Medical infrastructure and equipment | 1 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.05/2.12 | 4, 5 | D/E | 2 | D3 | 0.91%
09.01 | Медицинские газы: кислород, вакуум, сжатый воздух | Medical gas pipeline systems | 2 | Инженер MEP | общей суммой | 2.05 | 5.13 | D20 | 2 | C6 | в пилоте не выделено
09.02 | Кабинеты диагностики: радиационная защита, экранирование, усиленные полы, отдельное охлаждение и питание | Diagnostic imaging room enabling works | 2 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.04/2.05 | 5.13 | F10 | 2 | C6 | в пилоте не выделено
09.03 | Зоны с контролируемой вентиляцией: процедурные, стерилизация | Specialised ventilation | 2 | Инженер MEP | на м² площади | 2.05 | 5.7 | D30 | 2 | C5.2 | 0.08%
09.04 | Лаборатория: мебель, вытяжные шкафы, подводки | Laboratory fit-out | 2 | Медицинский технолог | на м² площади | 2.04 | 4.1, 5.7 | E10 | 2 | C4.5 | в пилоте не выделено
09.05 | Медицинское оборудование по группам поставки | Medical equipment (Groups 1–4) | 2 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.12 | 5.2 | E10 | 2 | D3 | 0.83%
09.05.1 | Группа 1: поставляет и монтирует подрядчик, есть крепление и подключения (стерилизаторы, консоли у кушеток, потолочные консоли, встроенная мебель) | Group 1 — contractor supply and fix | 3 | Строитель | за единицу | 2.05 | 5.2 | E10 | 2 | D3 | входит в строку выше
09.05.2 | Группа 2: поставляет заказчик, монтирует подрядчик, есть крепление и подключения (криокамеры, барокамеры, стационарные процедурные установки) | Group 2 — client supply, contractor fix | 3 | Собственник | за единицу | 2.12 | 5.2 | E10 | 2 | D3 | входит в строку выше
09.05.3 | Группа 3: без крепления, поставляет заказчик, влияет на площадь помещения (кушетки, кресла, тележки, крупные мобильные аппараты) | Group 3 — loose, space implications | 3 | Оператор | за единицу | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D3 | входит в строку выше
09.05.4 | Группа 4: без крепления, поставляет заказчик, на площадь не влияет (малые аппараты, инструменты, настольное оборудование) | Group 4 — loose, no space implications | 3 | Оператор | за единицу | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D3 | входит в строку выше
09.05.5 | Крупное диагностическое оборудование: МРТ, КТ, рентген (major imaging, обычно группа 2) | Major medical equipment | 3 | Медицинский технолог | за единицу | 2.12 | 5.2 | E10 | 2 | D3 | 0.02%
09.05.6 | Малая диагностика и лабораторные анализаторы: УЗИ, ЭКГ, анализаторы (minor equipment, группы 3–4) | Minor medical equipment | 3 | Медицинский технолог | за единицу | 2.12 | 5.2 | E20 | 2 | D3 | входит в строку выше
09.06 | Медицинская мебель: процедурные кушетки, кресла, тележки, встроенная клиническая мебель | Healthcare FF&E | 2 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D3 | в пилоте не выделено
09.07 | Медицинская информационная система и архив изображений | Clinical IT (EMR, PACS) | 2 | Медицинский технолог | общей суммой | 2.12 | 4.1 | E10 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
10 | F&B: кухни, прачечная и залы | Food and beverage | 1 | Кухонный технолог | на посадочное место | 2.05/2.12 | 5.2 | E10 | 2 | C7 | 0.4%
10.01 | Встроенное технологическое оборудование: кухни, холодильные камеры, прачечная | Food service equipment (FSE) and laundry | 2 | Кухонный технолог | на посадочное место | 2.05 | 5.2 | E10 | 2 | C7 | 0.25%
10.01.1 | Кухонное оборудование: тепловое, холодильное, посудомоечное | FSE | 3 | Кухонный технолог | на посадочное место | 2.05 | 5.2 | E10 | 2 | C7 | 0.25%
10.01.2 | Холодильные и морозильные камеры | Cold rooms | 3 | Кухонный технолог | общей суммой | 2.05 | 5.13 | E10 | 2 | C7 | в пилоте не выделено
10.01.3 | Оборудование прачечной | Laundry equipment | 3 | Кухонный технолог | общей суммой | 2.05 | 5.2 | E10 | 2 | C7 | в пилоте не выделено
10.02 | Рестораны и бары: FF&E | Outlet FF&E | 2 | Дизайнер интерьеров | на посадочное место | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 0.04%
10.03 | Банкетные и конференц-залы: FF&E и аудиовидео | Meeting and banquet FF&E | 2 | Дизайнер интерьеров | на м² площади | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 0.12%
11 | Гостиничное FF&E | FF&E | 1 | Дизайнер интерьеров | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 3.8%
11.01 | Номера и санузлы: мебель, свет, текстиль | Guestroom FF&E | 2 | Дизайнер интерьеров | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 1.92%
11.02 | Общественные зоны: лобби, лаунжи, коридоры | Public area FF&E | 2 | Дизайнер интерьеров | на м² площади | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | 0.61%
11.03 | Декоративный свет, ковры, шторы и прочий текстиль | Softgoods and decorative lighting | 2 | Дизайнер интерьеров | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | входит в строку выше
11.04 | Искусство и декор | Art program | 2 | Дизайнер интерьеров | общей суммой | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | входит в строку выше
11.05 | Навигация и вывески | Signage and wayfinding | 2 | Архитектор | общей суммой | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 | D1 | входит в строку выше
12 | OS&E — операционное снаряжение | OS&E | 1 | Оператор | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 / 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.01 | Бельё и полотенца: номера и спа | Linen | 2 | Оператор | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 / 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.02 | Униформа | Uniforms | 2 | Оператор | за единицу | 2.12 | 4.1 | E20 | 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.03 | Посуда, стекло, приборы, мелкий кухонный инвентарь | China, glass, silver (CGS) and smallwares | 2 | Оператор | на посадочное место | 2.12 | 4.1 | E20 | 2 / 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.04 | Гостевые принадлежности и инвентарь хаускипинга | Guest and housekeeping supplies | 2 | Оператор | на номер | 2.12 | 4.1 | E20 | 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.05 | Спа: стартовый запас косметики, расходников и товаров для продажи | Spa opening inventory | 2 | Спа-консультант | на кабинет | 2.12 | 4.1 | E20 | 9 | D2 | в пилоте не выделено
12.06 | Медицина: стартовый запас расходных материалов | Medical consumables at opening | 2 | Медицинский технолог | на кабинет | 2.12 | 4.1 | E20 | 9 | D2 | в пилоте не выделено
13 | IT, аудиовидео и безопасность | Technology | 1 | Оператор | на номер | 2.12 | 4.1 | D50 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
13.01 | Гостиничные системы: PMS, POS, бронирование спа, управление доходами | Hotel software | 2 | Оператор | на номер | 2.12 | 4.1 | E10 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
13.02 | Сеть, Wi-Fi, телевидение, телефония | Guest technology infrastructure | 2 | Инженер MEP | на номер | 2.12 | 5.12 | D50 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
13.03 | Аудиовидео и фоновая музыка | AV | 2 | Дизайнер интерьеров | общей суммой | 2.12 | 4.1 | D50 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
13.04 | Безопасность: видеонаблюдение, контроль доступа, замки номеров | Security systems | 2 | Инженер MEP | на номер | 2.12 | 5.12 | D50 | 2 | D5 | в пилоте не выделено
14 | Подготовка к открытию | Pre-opening expenses | 1 | Оператор | на номер | 1.02 | 12.1.13 |  | вне ССР | E | 3.27%
14.01 | Персонал до открытия: найм, обучение, релокация | Pre-opening payroll and training | 2 | Оператор | на номер | 1.02 | 12.1.13 |  | 11 | E1 | входит в строку выше
14.02 | Маркетинг и продажи к запуску | Pre-opening sales and marketing | 2 | Оператор | общей суммой | 1.02 | 12.1.12 |  | вне ССР | E2 | входит в строку выше
14.03 | Лицензии: медицинская лицензия, классификация, санитарные заключения | Licensing | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.3 |  | 9 | E3 | входит в строку выше
14.04 | Пусконаладка под нагрузкой, пробная эксплуатация, коммунальные платежи до открытия | Commissioning and trial operation | 2 | Оператор | общей суммой | 2.05/1.02 | 12.1.13 |  | 9 | E4 | 0.3%
14.05 | Вознаграждения оператора до открытия и офис предоткрытия | Pre-opening management fees | 2 | Оператор | общей суммой | 1.02 | 12.1.13 |  | вне ССР | E | входит в строку выше
15 | Оборотный капитал и операционный резерв на выход на загрузку | Working capital | 1 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.13 |  | вне ССР | E5 | в пилоте не выделено
16 | Резервы на непредвиденное | Contingency | 1 | Собственник | в % от базы | 2.09 | 13 | Z10 | резерв | F1 | 5.52%
16.01 | Проектный резерв: недоопределённость решений на текущей стадии | Design contingency | 2 | Собственник | в % от базы | 2.09 | 13.1 | Z10 | резерв | F1 | входит в строку выше
16.02 | Строительный резерв: изменения в ходе стройки | Construction contingency | 2 | Строитель | в % от базы | 2.09 | 13.2 |  | резерв | F1 | входит в строку выше
16.03 | Резерв собственника: решения по составу и графику | Owner's reserve | 2 | Собственник | в % от базы | 2.09 | 13.3, 13.4 |  | вне ССР | F1 | входит в строку выше
17 | Эскалация цен до момента оплаты | Escalation | 1 | Собственник | в % от базы | 2.09 | 14 | Z30 | индексы | F2 | 10.73%
18 | Финансирование в период строительства | Financing costs | 1 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.2 |  | вне ССР | F4 | 10.84%
18.01 | Проценты в период строительства | Construction period interest | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.2 |  | вне ССР | F4 | 7.19%
18.02 | Комиссии банка, мониторинг, страхование кредита | Financing fees | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.2 |  | вне ССР | F4 | 1.29%
18.03 | Резервные счета: процентный резерв, резерв обслуживания долга | Interest and debt service reserves | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.2 |  | вне ССР | F4 | 2.37%
18.04 | Валютный риск импортного оборудования: хеджирование или резерв | FX hedging | 2 | Собственник | общей суммой | 1.02 | 12.1.2 |  | вне ССР | F4 | в пилоте не выделено
19 | Подготовительные и временные работы, накладные и прибыль генподрядчика | General conditions, overhead and profit | 1 | Строитель | в % от базы | 2.08 | 9–10 | X | 8, 9 | C9 | 6.57%
19.01 | Строительные машины и башенные краны | Mechanical plant / construction aids | 2 | Строитель | общей суммой | 2.08 | 9.2 | X10 | 2 | C9 | 0.46%
20 | Налоги: НДС и невозмещаемые налоги | Taxes | 1 | Собственник | в % от базы | 2.10 |  |  | НДС | F3 | 13.37%
21 | Девелоперское вознаграждение | Developer fee | 1 | Собственник | в % от базы | 1.02 | 12.1.13 |  | вне ССР | F5 | в пилоте не выделено
Итого
Шаблон для оценки на инвестфазе: заполняйте нижние уровни, суммы верхних уровней считаются формулами. Пилот — один объект (N = 1), ориентир, не смета.
Источник: MEDISPA.PRO — https://medispa.pro · использование только с активной ссылкой (Пользовательское соглашение, раздел 4) · ID выгрузки: 6e656f6649b2 · 2026-11-05 16:05 UTC