## Смета
MEDISPA.PRO — Укрупнённая смета медиспа-курорта
Объект A — медицинский спа-курорт, 89 номеров, 14 145 м²
Уровень цен: Восточная Европа ЕС, среднее · Класс отделки: Апскейл (4–5★) · EUR · цены на 2026-07-01
Укрупнённая смета на стадии концепции (точность −30…+50 %), а не проектная смета и не коммерческое предложение. Без земли, подключения к сетям сверх типового, логистики и таможни. Стоимость конкретного проекта определяют проект, спецификации и тендер.
Оборудование SPA и водоподготовки по ценам поставщиков: 201 321 €. Накладные и прибыль подрядчика 13 % включены отдельными строками: 26 172 €. Монтаж включён: 14 605 €. Модель доли монтажа к цене поставщика: гидротерапия, купели, флоатинг — 10,9 % (диапазон 6,2–31,1 %, источников: 3); водоподготовка и оборудование бассейна — 6,2 % (диапазон 2,6–10,3 %, источников: 1); сауны и банные печи — 26,7 % (диапазон 16,4–69,6 %, источников: 4); парогенераторы и парные — 38,8 % (диапазон 15,9–41,8 %, источников: 4). Без основания (по группе нет данных): база 66 339 €, в итог не входит. Справочно: пилотная модель (версия A) — 7,1 %, в расчёт не входит.
НДС: Польша 23 % (Ustawa o podatku od towarów i usług, art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1, с 2011-01-01). Итог — с НДС.
№ | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена за ед., € | Сумма, € | Цена мин., € | Цена макс., € | Сумма мин., € | Сумма макс., € | Откуда цена | Примечание
1 | Общестроительные работы и инженерные системы здания
1.1 | Силовые кабели | пог. м | 169745 | 14.9406 |  | 6.1803 | 32.0671 | 1049069.2 | 5443228.67 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.2 | Арматура | т | 726.4 | 1950.1373 |  | 1945.8513 | 1954.4233 | 1413466.37 | 1419693.1 | рыночная цена
1.3 | Светопрозрачные конструкции | м² | 1045.2 | 762.598 |  | 652.4749 | 899.011 | 681966.8 | 939646.29 | рыночная цена
1.4 | Точки BMS | шт. | 472 | 1582.6689 |  | 718.0627 | 2781.3941 | 338925.62 | 1312818 | модель, уточняется
1.5 | Плиты перекрытий — бетон | м³ | 3112 | 199.4309 |  | 188.5705 | 208.9541 | 586831.27 | 650265.28 | рыночная цена
1.6 | Опалубка плит | м² | 14145.4 | 39.9189 |  | 38.8303 | 41.0075 | 549269.93 | 580067.85 | рыночная цена
1.7 | Воздуховоды — поверхность | м² | 11316.3 | 48.7565 |  | 46.365 | 51.1395 | 524680.1 | 578709.83 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.8 | Трубопроводы В1 / ГВС | пог. м | 12730.9 | 42.5246 |  | 24.8239 | 64.0312 | 316030.28 | 815174.78 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.9 | Ограждение котлована — поверхность | м² | 2617.8 | 187.5304 |  | 156.7239 | 232.5573 | 410271.9 | 608788.38 | рыночная цена
1.10 | Кабельные лотки | пог. м | 4950.9 | 95.9269 |  | 59.0253 | 130.4284 | 292228.58 | 645737.74 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.11 | Разработка грунта | м³ | 28613.3 | 16.1064 |  | 8.6061 | 27.0955 | 246248.69 | 775290.95 | рыночная цена
1.12 | Трубопроводы отопления / холода | пог. м | 16974.5 | 26.7954 |  | 15.9521 | 56.651 | 270779.16 | 961622.51 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.13 | Опалубка вертикальных конструкций | м² | 10184.7 | 38.8988 |  | 37.613 | 47.6935 | 383077.58 | 485743.77 | рыночная цена
1.14 | Механизмы и башенные краны | компл. | 1 | 368898.6311 |  | 332008.768 | 405788.4942 | 332008.77 | 405788.49 | модель, уточняется
1.15 | Вертикальные конструкции — бетон | м³ | 1697.5 | 191.1969 |  | 179.4453 | 198.8855 | 304608.37 | 337608.22 | рыночная цена
1.16 | Непрозрачный фасад | м² | 1941.1 | 166.5677 |  | 144.5981 | 171.2565 | 280679.38 | 332425.95 | рыночная цена
1.17 | Вывоз грунта | м³ | 28613.3 | 10.9805 |  | 8.2375 | 13.4149 | 235702.18 | 383843.83 | рыночная цена
1.18 | Подготовка стройплощадки | компл. | 1 | 245932.4207 |  | 221339.1787 | 270525.6628 | 221339.18 | 270525.66 | модель, уточняется
1.19 | Фундаментная плита — бетон | м³ | 1244.1 | 179.9759 |  | 172.6901 | 187.536 | 214843.77 | 233313.49 | рыночная цена
1.20 | Благоустройство территории | компл. | 1 | 209042.5576 |  | 177686.174 | 240398.9413 | 177686.17 | 240398.94 | модель, уточняется
1.21 | Внутриплощадочные сети и дренаж | компл. | 1 | 172152.6945 |  | 146329.7903 | 197975.5987 | 146329.79 | 197975.6 | модель, уточняется
1.22 | Лифтовые установки | компл. | 3 | 50505.2441 |  | 42677.5558 | 58978.3003 | 128032.67 | 176934.9 | рыночная цена
1.23 | Пожарный водопровод | пог. м | 6365.4 | 23.3926 |  | 16.0894 | 44.0336 | 102415.2 | 280291.36 | рыночная цена
1.24 | Стены подземного контура — бетон | м³ | 785.3 | 179.988 |  | 172.7017 | 187.5485 | 135622.64 | 147281.87 | рыночная цена
1.25 | Трубопроводы канализации | пог. м | 4950.9 | 25.1239 |  | 17.6665 | 48.8763 | 87464.87 | 241981.9 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.26 | Кабели СКС | пог. м | 56581.7 | 1.4143 |  | 1.2686 | 1.6458 | 71780.97 | 93121.26 | рыночная цена | объём по пилотной модели, проверяется
1.27 | Гидроизоляция подземного контура | м² | 2879.5 | 25.1928 |  | 24.4727 | 25.9042 | 70469.2 | 74591.22 | рыночная цена
1.28 | Кровельный пирог | м² | 1430.4 | 38.3063 |  | 33.1462 | 43.955 | 47412.35 | 62873.17 | рыночная цена
1.29 | Газоснабжение котельной | компл. | 1 | 44267.8357 |  | 37627.6604 | 50908.0111 | 37627.66 | 50908.01 | модель, уточняется
1.30 | Гидроизоляция фундаментной плиты | м² | 2043.8 | 20.5981 |  | 19.0295 | 22.2439 | 38892.44 | 45462.11 | рыночная цена
1.31 | Защита от легионеллы: генератор диоксида хлора для систем водоснабжения | компл. | 1 | 15128 |  | 8083 | 18095 | 8083 | 18095 | цены поставщиков
1.32 | Колесоотбойники | шт. | 24 | 108.8763 |  | 73.1649 | 151.5559 | 1755.96 | 3637.34 | модель, уточняется
1.33 | Разметка парковки | пог. м | 291.4 | 8.8617 |  | 5.6715 | 12.7608 | 1652.67 | 3718.5 | модель, уточняется
1.34 | Накладные и прибыль подрядчика на оборудование SPA и водоподготовки по ценам поставщиков, 13 % | € базы | 15128 | 13% |  |  |  | 1050.79 | 2352.35 | модель, уточняется
1.35 | Монтаж оборудования SPA (водоподготовка и оборудование бассейна) — 6,2 % от цены поставщика, модель (1 ист.) | € базы | 15128 | 6.213% |  |  |  | 209.24 | 1855.19 | модель, уточняется
2 | Номер МГН
2.1 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 214 | 53.6746 |  | 46.7156 | 53.6746 | 9997.15 | 11486.36 | рыночная цена
2.2 | Отделка стен: краска + плитка с/у | м² | 214 | 50.6205 |  | 34.4195 | 69.8542 | 7365.78 | 14948.8 | модель, уточняется
2.3 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 493.3 | 12.6574 |  | 6.2021 | 21.3911 | 3059.51 | 10552.25 | модель, уточняется
2.4 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 9.1 | 571.7836 |  | 279.6236 | 966.7838 | 2544.57 | 8797.73 | модель, уточняется
2.5 | Перегородки — площадь проекции | м² | 54.8 | 85.365 |  | 42.3353 | 129.8178 | 2319.97 | 7114.02 | рыночная цена
2.6 | Финишное покрытие: LVT + противоскользящая плитка | м² | 91.3 | 50.6785 |  | 45.5841 | 54.0748 | 4161.82 | 4937.03 | рыночная цена
2.7 | Потолок: ГКЛ / окраска | м² | 91.3 | 44.5549 |  | 39.4947 | 51.7077 | 3605.87 | 4720.91 | рыночная цена
2.8 | Дверные блоки | шт. | 7 | 527.443 |  | 477.1696 | 609.5001 | 3340.19 | 4266.5 | рыночная цена
2.9 | Спринклеры | шт. | 10 | 330.5676 |  | 330.2359 | 330.8906 | 3302.36 | 3308.91 | рыночная цена
2.10 | Розетки силовые | шт. | 31 | 83.9128 |  | 65.3359 | 95.8074 | 2025.41 | 2970.03 | рыночная цена
2.11 | Стяжка / основание пола | м² | 91.3 | 27.0245 |  | 24.3229 | 29.4517 | 2220.68 | 2688.94 | рыночная цена
2.12 | Раковины / мойки | шт. | 3 | 794.702 |  | 474.3401 | 986.1103 | 1423.02 | 2958.33 | рыночная цена
2.13 | Души / ванны | шт. | 3 | 717.8148 |  | 634.1864 | 741.9372 | 1902.56 | 2225.81 | рыночная цена
2.14 | Унитазы | шт. | 3 | 711.6072 |  | 484.5439 | 829.746 | 1453.63 | 2489.24 | рыночная цена
2.15 | Светильники | шт. | 17 | 107.1585 |  | 97.3165 | 135.9744 | 1654.38 | 2311.56 | рыночная цена
2.16 | Приточные устройства | шт. | 7 | 152.2337 |  | 111.97 | 172.7438 | 783.79 | 1209.21 | рыночная цена
2.17 | Трапы | шт. | 3 | 286.4545 |  | 286.4545 | 716.1361 | 859.36 | 2148.41 | модель, уточняется
2.18 | Плинтус / примыкание | пог. м | 53.9 | 14.4996 |  | 10.9775 | 19.9841 | 591.69 | 1077.14 | рыночная цена
2.19 | Гидроизоляция пола | м² | 22.8 | 26.6247 |  | 15.9689 | 39.9222 | 364.09 | 910.23 | модель, уточняется
2.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 10 | 54.6989 |  | 53.2236 | 61.4031 | 532.24 | 614.03 | рыночная цена
2.21 | Вытяжные устройства | шт. | 3 | 177.606 |  | 130.6317 | 201.5344 | 391.9 | 604.6 | рыночная цена
2.22 | Пожарные извещатели | шт. | 3 | 130.913 |  | 69.0889 | 185.2879 | 207.27 | 555.86 | рыночная цена
3 | Номер стандарт
3.1 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 3886.3 | 53.6849 |  | 46.7246 | 53.6849 | 181585.97 | 208635.65 | рыночная цена
3.2 | Отделка стен: краска + плитка с/у | м² | 4559.9 | 43.0359 |  | 29.2644 | 59.3907 | 133442.71 | 270815.75 | модель, уточняется
3.3 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 9238.8 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3914 | 57300.43 | 197631.05 | модель, уточняется
3.4 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 184.8 | 569.517 |  | 279.0686 | 962.5527 | 51571.89 | 177879.74 | модель, уточняется
3.5 | Финишное покрытие: LVT / ковролин | м² | 2053.1 | 49.064 |  | 40.9552 | 59.47 | 84085.22 | 122097.79 | рыночная цена
3.6 | Перегородки — площадь проекции | м² | 1108.7 | 85.3457 |  | 42.3257 | 129.7886 | 46926.52 | 143896.59 | рыночная цена
3.7 | Потолок: ГКЛ / окраска | м² | 2053.1 | 44.5296 |  | 39.4724 | 51.6784 | 81040.69 | 106100.83 | рыночная цена
3.8 | Дверные блоки | шт. | 150 | 545.1741 |  | 493.2106 | 629.9897 | 73981.6 | 94498.45 | рыночная цена
3.9 | Спринклеры | шт. | 218 | 324.3343 |  | 324.0088 | 324.6512 | 70633.92 | 70773.95 | рыночная цена
3.10 | Розетки силовые | шт. | 701 | 85.1456 |  | 66.2958 | 97.215 | 46473.37 | 68147.72 | рыночная цена
3.11 | Стяжка / основание пола | м² | 2053.1 | 27.0092 |  | 24.3091 | 29.435 | 49909.1 | 60432.95 | рыночная цена
3.12 | Раковины / мойки | шт. | 75 | 704.0723 |  | 420.2452 | 873.6518 | 31518.39 | 65523.89 | рыночная цена
3.13 | Души / ванны | шт. | 75 | 635.9534 |  | 561.8623 | 657.3249 | 42139.67 | 49299.37 | рыночная цена
3.14 | Унитазы | шт. | 75 | 630.4537 |  | 429.2853 | 735.1197 | 32196.4 | 55133.98 | рыночная цена
3.15 | Светильники | шт. | 370 | 107.4466 |  | 97.5781 | 136.3399 | 36103.91 | 50445.77 | рыночная цена
3.16 | Приточные устройства | шт. | 150 | 157.3513 |  | 115.7341 | 178.5509 | 17360.12 | 26782.64 | рыночная цена
3.17 | Трапы | шт. | 75 | 253.7865 |  | 253.7865 | 634.4662 | 19033.99 | 47584.97 | модель, уточняется
3.18 | Плинтус / примыкание | пог. м | 1243.6 | 14.5036 |  | 10.9806 | 19.9896 | 13655.42 | 24859.06 | рыночная цена
3.19 | Вытяжные устройства | шт. | 75 | 157.3513 |  | 115.7341 | 178.5509 | 8680.06 | 13391.32 | рыночная цена
3.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 216 | 53.6145 |  | 52.1684 | 60.1858 | 11268.38 | 13000.13 | рыночная цена
3.21 | Гидроизоляция пола | м² | 369.6 | 26.5775 |  | 15.9472 | 39.8735 | 5894.09 | 14737.24 | модель, уточняется
3.22 | Пожарные извещатели | шт. | 75 | 115.9833 |  | 61.2099 | 164.1572 | 4590.74 | 12311.79 | рыночная цена
4 | Номер люкс
4.1 | Отделка стен: декор + плитка с/у | м² | 1900.4 | 69.6161 |  | 47.3384 | 96.0697 | 89961.9 | 182570.91 | модель, уточняется
4.2 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 1689.2 | 53.6859 |  | 46.7255 | 53.6859 | 78928.76 | 90686.26 | рыночная цена
4.3 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 4593.3 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3913 | 28488.53 | 98256.85 | модель, уточняется
4.4 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 102.1 | 569.4422 |  | 279.0135 | 962.4134 | 28487.28 | 98262.41 | модель, уточняется
4.5 | Перегородки — площадь проекции | м² | 673.7 | 85.3471 |  | 42.3264 | 129.7906 | 28515.29 | 87439.96 | рыночная цена
4.6 | Финишное покрытие: LVT / ковролин premium | м² | 1020.7 | 49.0664 |  | 40.9572 | 59.4729 | 41805.06 | 60703.96 | рыночная цена
4.7 | Потолок: ГКЛ / окраска | м² | 1020.7 | 44.5318 |  | 39.4743 | 51.6809 | 40291.4 | 52750.68 | рыночная цена
4.8 | Дверные блоки | шт. | 59 | 542.5908 |  | 490.8735 | 627.0045 | 28961.54 | 36993.26 | рыночная цена
4.9 | Розетки силовые | шт. | 368 | 85.2517 |  | 66.3784 | 97.3361 | 24427.26 | 35819.69 | рыночная цена
4.10 | Спринклеры | шт. | 93 | 323.4165 |  | 323.0919 | 323.7325 | 30047.55 | 30107.12 | рыночная цена
4.11 | Стяжка / основание пола | м² | 1020.7 | 27.0105 |  | 24.3103 | 29.4364 | 24813.55 | 30045.75 | рыночная цена
4.12 | Светильники | шт. | 183 | 107.4116 |  | 97.5463 | 136.2954 | 17850.97 | 24942.06 | рыночная цена
4.13 | Раковины / мойки | шт. | 20 | 689.057 |  | 411.2829 | 855.0201 | 8225.66 | 17100.4 | рыночная цена
4.14 | Души / ванны | шт. | 20 | 622.3909 |  | 549.8799 | 643.3066 | 10997.6 | 12866.13 | рыночная цена
4.15 | Унитазы | шт. | 20 | 617.0085 |  | 420.1303 | 719.4424 | 8402.61 | 14388.85 | рыночная цена
4.16 | Приточные устройства | шт. | 66 | 158.1437 |  | 116.3169 | 179.45 | 7676.92 | 11843.7 | рыночная цена
4.17 | Плинтус / примыкание | пог. м | 527.9 | 14.503 |  | 10.9801 | 19.9888 | 5796.4 | 10552.07 | рыночная цена
4.18 | Вытяжные устройства | шт. | 40 | 158.2733 |  | 116.4122 | 179.5971 | 4656.49 | 7183.88 | рыночная цена
4.19 | Гидроизоляция пола | м² | 204.1 | 26.587 |  | 15.9508 | 39.8771 | 3255.56 | 8138.91 | модель, уточняется
4.20 | Трапы | шт. | 20 | 248.3742 |  | 248.3742 | 620.9354 | 4967.48 | 12418.71 | модель, уточняется
4.21 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 90 | 53.9983 |  | 52.5419 | 60.6166 | 4728.77 | 5455.5 | рыночная цена
4.22 | Пожарные извещатели | шт. | 22 | 114.6564 |  | 60.5096 | 162.2791 | 1331.21 | 3570.14 | рыночная цена
5 | Медицинский
5.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 8109.1 | 12.6577 |  | 6.2023 | 21.3915 | 50294.81 | 173465.54 | модель, уточняется
5.2 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 94.1 | 569.7375 |  | 279.1434 | 962.7115 | 26267.4 | 90591.15 | модель, уточняется
5.3 | Отделка стен: моющаяся краска / панели | м² | 1598.3 | 33.172 |  | 29.8891 | 37.6549 | 47771.7 | 60183.85 | рыночная цена
5.4 | Потолок: гигиенический модульный | м² | 724 | 68.2343 |  | 68.1315 | 68.3372 | 49327.18 | 49476.13 | рыночная цена
5.5 | Перегородки — площадь проекции | м² | 509.7 | 85.3522 |  | 42.329 | 129.7985 | 21575.07 | 66158.3 | рыночная цена
5.6 | Финишное покрытие: медицинский ПВХ / плитка | м² | 724 | 51.7329 |  | 45.4924 | 60.1251 | 32936.51 | 43530.55 | рыночная цена
5.7 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 621.5 | 53.689 |  | 46.7282 | 53.689 | 29041.59 | 33367.73 | рыночная цена
5.8 | Раковины / мойки | шт. | 40 | 698.0811 |  | 416.6692 | 866.2176 | 16666.77 | 34648.7 | рыночная цена
5.9 | Дверные блоки | шт. | 51 | 541.4289 |  | 489.8224 | 625.6618 | 24980.94 | 31908.75 | рыночная цена
5.10 | Спринклеры | шт. | 72 | 326.0962 |  | 325.769 | 326.4148 | 23455.36 | 23501.87 | рыночная цена
5.11 | Розетки силовые | шт. | 265 | 85.2655 |  | 66.3891 | 97.3518 | 17593.12 | 25798.24 | рыночная цена
5.12 | Медгазы: вакуумная станция | компл. | 1 | 22289.0548 |  | 21011.797 | 23566.3211 | 21011.8 | 23566.32 | рыночная цена
5.13 | Стяжка / основание пола | м² | 724 | 27.0109 |  | 24.3106 | 29.4368 | 17600.89 | 21312.22 | рыночная цена
5.14 | Светильники | шт. | 156 | 107.4387 |  | 97.571 | 136.3299 | 15221.07 | 21267.47 | рыночная цена
5.15 | Души / ванны | шт. | 25 | 632.0613 |  | 558.4235 | 653.3019 | 13960.59 | 16332.55 | рыночная цена
5.16 | Унитазы | шт. | 25 | 626.5952 |  | 426.658 | 730.6206 | 10666.45 | 18265.52 | рыночная цена
5.17 | Приточные устройства | шт. | 55 | 155.8415 |  | 114.6236 | 176.8377 | 6304.3 | 9726.07 | рыночная цена
5.18 | Плинтус / примыкание | пог. м | 471.7 | 14.5037 |  | 10.9807 | 19.9898 | 5179.58 | 9429.18 | рыночная цена
5.19 | Трапы | шт. | 26 | 256.5242 |  | 237.8679 | 617.9901 | 6184.57 | 16067.74 | модель, уточняется
5.20 | Вытяжные устройства | шт. | 40 | 156.0124 |  | 114.7493 | 177.0316 | 4589.97 | 7081.26 | рыночная цена
5.21 | Медгазы: сигнализация и испытания | компл. | 1 | 4099.3847 |  | 3510.5023 | 4687.5814 | 3510.5 | 4687.58 | рыночная цена
5.22 | Радиационная защита: дверь | шт. | 1 | 4076.1123 |  | 3060.5944 | 5127.8117 | 3060.59 | 5127.81 | рыночная цена
5.23 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 71 | 53.6318 |  | 52.1853 | 60.2053 | 3705.16 | 4274.58 | рыночная цена
5.24 | Радиационная защита: свинцовые листы | м² | 58.1 | 64.7218 |  | 54.1921 | 75.5431 | 3148.56 | 4389.05 | рыночная цена
5.25 | Медгазы: трубопровод медный | пог. м | 135 | 26.7097 |  | 23.4867 | 56.9767 | 3170.71 | 7691.86 | рыночная цена
5.26 | Пожарные извещатели | шт. | 27 | 116.9977 |  | 61.7452 | 165.5928 | 1667.12 | 4471.01 | рыночная цена
5.27 | Гидроизоляция пола | м² | 108.6 | 26.5821 |  | 15.9496 | 39.8739 | 1732.12 | 4330.31 | модель, уточняется
5.28 | Медгазы: блок зональных клапанов | шт. | 2 | 1181.3308 |  | 1014.9436 | 1332.683 | 2029.89 | 2665.37 | рыночная цена
5.29 | Медгазы: розетка O2 / вакуум | шт. | 18 | 99.2357 |  | 85.4608 | 107.5761 | 1538.29 | 1936.37 | рыночная цена
6 | Фитнес
6.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 3553.9 | 12.6577 |  | 6.2023 | 21.3915 | 22042.24 | 76023.23 | модель, уточняется
6.2 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 29.6 | 569.9007 |  | 279.2775 | 963.0837 | 8266.61 | 28507.28 | модель, уточняется
6.3 | Финишное покрытие: спортивное покрытие | м² | 246.8 | 63.1056 |  | 53.9252 | 531.9143 | 13308.73 | 131276.44 | рыночная цена
6.4 | Отделка стен: краска / акустические панели | м² | 332.7 | 33.1737 |  | 29.8906 | 37.6568 | 9944.6 | 12528.43 | рыночная цена
6.5 | Потолок: акустический / открытый | м² | 209.8 | 45.6233 |  | 42.812 | 50.0202 | 8981.97 | 10494.25 | рыночная цена
6.6 | Перегородки — площадь проекции | м² | 88.8 | 85.3955 |  | 42.3504 | 129.8643 | 3760.72 | 11531.95 | рыночная цена
6.7 | Спринклеры | шт. | 22 | 329.084 |  | 328.7538 | 329.4055 | 7232.58 | 7246.92 | рыночная цена
6.8 | Стяжка / основание пола | м² | 246.8 | 27.0097 |  | 24.3096 | 29.4356 | 5999.61 | 7264.69 | рыночная цена
6.9 | Светильники | шт. | 46 | 106.3428 |  | 96.5757 | 134.9393 | 4442.48 | 6207.21 | рыночная цена
6.10 | Дверные блоки | шт. | 6 | 527.3587 |  | 477.0933 | 609.4026 | 2862.56 | 3656.42 | рыночная цена
6.11 | Приточные устройства | шт. | 17 | 161.1628 |  | 118.5375 | 182.8759 | 2015.14 | 3108.89 | рыночная цена
6.12 | Розетки силовые | шт. | 31 | 85.2311 |  | 66.3623 | 97.3126 | 2057.23 | 3016.69 | рыночная цена
6.13 | Вытяжные устройства | шт. | 15 | 152.2093 |  | 111.9521 | 172.7162 | 1679.28 | 2590.74 | рыночная цена
6.14 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 39.1 | 53.743 |  | 46.7752 | 53.743 | 1828.91 | 2101.35 | рыночная цена
6.15 | Раковины / мойки | шт. | 3 | 681.0643 |  | 406.5122 | 845.1022 | 1219.54 | 2535.31 | рыночная цена
6.16 | Души / ванны | шт. | 3 | 615.1714 |  | 543.5015 | 635.8445 | 1630.5 | 1907.53 | рыночная цена
6.17 | Плинтус / примыкание | пог. м | 87 | 14.5006 |  | 10.9783 | 19.9854 | 955.11 | 1738.73 | рыночная цена
6.18 | Трапы | шт. | 3 | 245.4931 |  | 245.4931 | 613.7328 | 736.48 | 1841.2 | модель, уточняется
6.19 | Пожарные извещатели | шт. | 6 | 112.1932 |  | 59.2096 | 158.7928 | 355.26 | 952.76 | рыночная цена
6.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 9 | 52.0858 |  | 50.681 | 58.4698 | 456.13 | 526.23 | рыночная цена
6.21 | Гидроизоляция пола | м² | 12.3 | 26.6674 |  | 16.0005 | 40.0012 | 196.81 | 492.01 | модель, уточняется
7 | Санитарный
7.1 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 4774.7 | 53.6848 |  | 46.7246 | 53.6848 | 223095.88 | 256329.03 | рыночная цена
7.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 19615 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3913 | 121656.55 | 419590.96 | модель, уточняется
7.3 | Отделка стен: плитка | м² | 2520 | 60.4732 |  | 54.9016 | 69.902 | 138352.05 | 176153.16 | рыночная цена
7.4 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 124 | 1010.8399 |  | 683.1884 | 2152.392 | 84715.36 | 266896.6 | модель, уточняется
7.5 | Дверные блоки | шт. | 179 | 544.6395 |  | 492.7269 | 629.3718 | 88198.12 | 112657.56 | рыночная цена
7.6 | Раковины / мойки | шт. | 139 | 700.9118 |  | 418.3588 | 869.7302 | 58151.87 | 120892.5 | рыночная цена
7.7 | Унитазы | шт. | 139 | 627.6238 |  | 427.3584 | 731.82 | 59402.81 | 101722.97 | рыночная цена
7.8 | Души / ванны | шт. | 111 | 634.2395 |  | 560.348 | 655.5533 | 62198.63 | 72766.42 | рыночная цена
7.9 | Перегородки — площадь проекции | м² | 735.6 | 85.3449 |  | 42.3253 | 129.7873 | 31134.48 | 95471.51 | рыночная цена
7.10 | Потолок: влагостойкий | м² | 817.3 | 68.2307 |  | 68.1278 | 68.3335 | 55680.86 | 55848.99 | рыночная цена
7.11 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 81.7 | 569.795 |  | 279.0798 | 963.0793 | 22800.82 | 78683.58 | модель, уточняется
7.12 | Спринклеры | шт. | 130 | 325.061 |  | 324.7348 | 325.3786 | 42215.52 | 42299.22 | рыночная цена
7.13 | Финишное покрытие: противоскользящая плитка | м² | 817.3 | 49.0044 |  | 45.5585 | 50.6501 | 37235 | 41396.35 | рыночная цена
7.14 | Трапы | шт. | 124 | 252.71 |  | 178.6398 | 511.9556 | 22151.34 | 63482.49 | модель, уточняется
7.15 | Стяжка / основание пола | м² | 817.3 | 27.0094 |  | 24.3093 | 29.4352 | 19868.01 | 24057.38 | рыночная цена
7.16 | Гидроизоляция пола | м² | 817.3 | 26.5807 |  | 15.9484 | 39.871 | 13034.63 | 32586.58 | модель, уточняется
7.17 | Светильники | шт. | 194 | 107.4446 |  | 97.5763 | 136.3374 | 18929.8 | 26449.45 | рыночная цена
7.18 | Вытяжные устройства | шт. | 124 | 156.6839 |  | 115.2432 | 177.7936 | 14290.16 | 22046.4 | рыночная цена
7.19 | Приточные устройства | шт. | 88 | 156.0699 |  | 114.7916 | 177.0969 | 10101.66 | 15584.53 | рыночная цена
7.20 | Пожарные извещатели | шт. | 73 | 115.0004 |  | 60.6911 | 162.766 | 4430.45 | 11881.92 | рыночная цена
7.21 | Розетки силовые | шт. | 93 | 84.9949 |  | 66.1784 | 97.0429 | 6154.59 | 9024.99 | рыночная цена
7.22 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 69 | 53.9922 |  | 52.5359 | 60.6098 | 3624.98 | 4182.07 | рыночная цена
8 | SPA, мокрая зона
8.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 21345.4 | 12.6576 |  | 5.1911 | 20.5567 | 110805.21 | 438789.99 | модель, уточняется
8.2 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 4158.1 | 53.6854 |  | 46.725 | 53.6854 | 194287.34 | 223229.06 | рыночная цена
8.3 | Отделка стен: плитка / камень | м² | 2194.6 | 60.4729 |  | 54.9014 | 69.9017 | 120486.54 | 153406.36 | рыночная цена
8.4 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 227.2 | 569.673 |  | 279.1254 | 962.7742 | 63417.28 | 218742.31 | модель, уточняется
8.5 | Потолок: влагостойкий / открытый | м² | 1009.9 | 68.2329 |  | 68.13 | 68.3357 | 68804.48 | 69012.24 | рыночная цена
8.6 | Бассейн: установка осушения и вентиляции зала | компл. | 2 | 33169.695 |  | 25803.72 | 63940.87 | 51607.44 | 127881.74 | цены поставщиков
8.7 | Финишное покрытие: противоскользящая плитка | м² | 1262.4 | 49.005 |  | 45.5591 | 50.6507 | 57513.81 | 63941.5 | рыночная цена
8.8 | Перегородки — площадь проекции | м² | 636.2 | 85.356 |  | 42.3308 | 129.8043 | 26930.88 | 82581.47 | рыночная цена
8.9 | Спринклеры | шт. | 149 | 325.4781 |  | 325.1515 | 325.7962 | 48447.58 | 48543.63 | рыночная цена
8.10 | Стяжка / основание пола | м² | 1262.4 | 27.0097 |  | 24.3096 | 29.4356 | 30688.46 | 37159.44 | рыночная цена
8.11 | Гидроизоляция пола | м² | 1262.4 | 26.581 |  | 15.9486 | 39.8715 | 20133.51 | 50333.78 | модель, уточняется
8.12 | Чаша бассейна: арматура | т | 16.6 | 1954.5124 |  | 1950.2168 | 1958.808 | 32373.6 | 32516.21 | рыночная цена
8.13 | Дверные блоки | шт. | 49 | 547.6367 |  | 495.4384 | 632.8353 | 24276.48 | 31008.93 | рыночная цена
8.14 | Светильники | шт. | 238 | 107.5525 |  | 97.6743 | 136.4743 | 23246.48 | 32480.87 | рыночная цена
8.15 | Чаша бассейна: облицовка ПВХ дна и стен | м² | 518.3 | 47.0997 |  | 46.414 | 47.7854 | 24056.39 | 24767.2 | рыночная цена
8.16 | Души / ванны | шт. | 37 | 634.5096 |  | 560.5867 | 655.8325 | 20741.71 | 24265.8 | рыночная цена
8.17 | Раковины / мойки | шт. | 32 | 691.9042 |  | 412.9823 | 858.553 | 13215.43 | 27473.69 | рыночная цена
8.18 | Чаша бассейна: бетон днища | м³ | 117.3 | 179.9887 |  | 172.7024 | 187.5493 | 20257.99 | 21999.53 | рыночная цена
8.19 | Вытяжные устройства | шт. | 115 | 157.1458 |  | 115.583 | 178.3177 | 13292.04 | 20506.53 | рыночная цена
8.20 | Унитазы | шт. | 26 | 629.9184 |  | 428.9208 | 734.4956 | 11151.94 | 19096.89 | рыночная цена
8.21 | Приточные устройства | шт. | 97 | 157.4737 |  | 115.8241 | 178.6897 | 11234.94 | 17332.9 | рыночная цена
8.22 | Трапы | шт. | 60 | 254.4607 |  | 156.1464 | 462.6559 | 9368.78 | 27759.35 | модель, уточняется
8.23 | Чаша бассейна: опалубка стен | м² | 320 | 38.8928 |  | 37.6073 | 47.6862 | 12034.33 | 15259.57 | рыночная цена
8.24 | Чаша бассейна: разработка грунта | м³ | 703.8 | 16.107 |  | 8.6064 | 27.0965 | 6057.19 | 19070.49 | рыночная цена
8.25 | Накладные и прибыль подрядчика на оборудование SPA и водоподготовки по ценам поставщиков, 13 % | € базы | 80269.5 | 13% |  |  |  | 8397.9 | 18633.37 | модель, уточняется
8.26 | Розетки силовые | шт. | 114 | 84.9695 |  | 66.1586 | 97.0139 | 7542.09 | 11059.58 | рыночная цена
8.27 | Чаша бассейна: бетон стен | м³ | 49.1 | 191.0959 |  | 179.3505 | 198.7805 | 8806.11 | 9760.12 | рыночная цена
8.28 | Чаша бассейна: вывоз грунта | м³ | 703.8 | 10.9809 |  | 8.2378 | 13.4154 | 5797.77 | 9441.73 | рыночная цена
8.29 | Бассейн: переливная решётка по периметру | пог. м | 106.7 | 58.9775 |  | 53.725 | 69.6975 | 5732.45 | 7436.72 | цены поставщиков
8.30 | Бассейн: укрытие открытой чаши (автоматическое ламельное) | м² | 40.7 | 122.055 |  | 120.55 | 123.56 | 4906.39 | 5028.89 | цены поставщиков
8.31 | Пожарные извещатели | шт. | 34 | 116.6024 |  | 61.5366 | 165.0334 | 2092.24 | 5611.14 | рыночная цена
8.32 | Бассейн: лестница из нержавеющей стали | шт. | 4 | 667.405 |  | 588.24 | 746.57 | 2352.96 | 2986.28 | цены поставщиков
8.33 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 37 | 53.7232 |  | 52.2742 | 60.3078 | 1934.15 | 2231.39 | рыночная цена
8.34 | Монтаж оборудования SPA (водоподготовка и оборудование бассейна) — 6,2 % от цены поставщика, модель (1 ист.) | € базы | 13930.2 | 6.213% |  |  |  | 336.31 | 1584.21 | модель, уточняется
| Монтаж оборудования SPA и водоподготовки по ценам поставщиков (база 66 339 €) | [9 empty] | нет основания
9 | F&B, гостевой
9.1 | Отделка стен: декоративная отделка | м² | 1528.8 | 75.9462 |  | 51.6428 | 104.8059 | 78951.5 | 160227.29 | модель, уточняется
9.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 7253.3 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3912 | 44986.48 | 155156.83 | модель, уточняется
9.3 | Финишное покрытие: керамогранит / дерево | м² | 503.7 | 75.6547 |  | 50.9165 | 97.5556 | 25646.63 | 49138.77 | рыночная цена
9.4 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 65.5 | 569.4276 |  | 279.1161 | 961.5704 | 18282.11 | 62982.86 | модель, уточняется
9.5 | Дверные блоки | шт. | 54 | 546.4645 |  | 494.378 | 631.4808 | 26696.41 | 34099.96 | рыночная цена
9.6 | Потолок: акустический | м² | 503.7 | 45.6277 |  | 42.8161 | 50.025 | 21566.48 | 25197.6 | рыночная цена
9.7 | Раковины / мойки | шт. | 27 | 705.7387 |  | 421.2399 | 875.7197 | 11373.48 | 23644.43 | рыночная цена
9.8 | Перегородки — площадь проекции | м² | 217.6 | 85.3488 |  | 42.3272 | 129.7932 | 9210.4 | 28243 | рыночная цена
9.9 | Спринклеры | шт. | 54 | 326.1801 |  | 325.8528 | 326.4988 | 17596.05 | 17630.94 | рыночная цена
9.10 | Стяжка / основание пола | м² | 503.7 | 27.0097 |  | 24.3096 | 29.4356 | 12244.75 | 14826.69 | рыночная цена
9.11 | Светильники | шт. | 95 | 107.2833 |  | 97.4298 | 136.1327 | 9255.83 | 12932.61 | рыночная цена
9.12 | Розетки силовые | шт. | 81 | 85.559 |  | 66.6176 | 97.6869 | 5396.03 | 7912.64 | рыночная цена
9.13 | Трапы | шт. | 27 | 254.3872 |  | 254.3872 | 635.9679 | 6868.45 | 17171.13 | модель, уточняется
9.14 | Приточные устройства | шт. | 41 | 155.8003 |  | 114.5933 | 176.7909 | 4698.33 | 7248.43 | рыночная цена
9.15 | Вытяжные устройства | шт. | 41 | 155.8003 |  | 114.5933 | 176.7909 | 4698.33 | 7248.43 | рыночная цена
9.16 | Плинтус / примыкание | пог. м | 377.5 | 14.5029 |  | 10.98 | 19.9886 | 4144.95 | 7545.68 | рыночная цена
9.17 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 84.9 | 53.7066 |  | 46.7435 | 53.7066 | 3968.52 | 4559.69 | рыночная цена
9.18 | Пожарные извещатели | шт. | 27 | 116.2579 |  | 61.3547 | 164.5458 | 1656.58 | 4442.74 | рыночная цена
9.19 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 27 | 53.9729 |  | 52.5172 | 60.5881 | 1417.96 | 1635.88 | рыночная цена
9.20 | Гидроизоляция пола | м² | 25.2 | 26.5652 |  | 15.9906 | 39.8871 | 402.96 | 1005.16 | модель, уточняется
10 | Открытая зона
10.1 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 16 | 2508.9631 |  | 1202.666 | 4289.7814 | 19242.66 | 68636.5 | модель, уточняется
10.2 | Финишное покрытие: террасная доска / плитка | м² | 93.9 | 221.5083 |  | 159.487 | 292.3895 | 14975.83 | 27455.38 | модель, уточняется
10.3 | Стяжка / основание пола | м² | 93.9 | 27.0097 |  | 24.3096 | 29.4356 | 2282.67 | 2764 | рыночная цена
10.4 | Гидроизоляция пола | м² | 93.9 | 26.581 |  | 15.9485 | 39.8717 | 1497.56 | 3743.96 | модель, уточняется
10.5 | Спринклеры | шт. | 5 | 324.5015 |  | 324.1758 | 324.8185 | 1620.88 | 1624.09 | рыночная цена
10.6 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 1.9 | 562.9975 |  | 275.9802 | 951.5142 | 524.36 | 1807.88 | модель, уточняется
10.7 | Трапы | шт. | 3 | 225.4431 |  | 103.6311 | 390.8892 | 310.89 | 1172.67 | модель, уточняется
10.8 | Светильники | шт. | 5 | 107.2959 |  | 97.4413 | 136.1487 | 487.21 | 680.74 | рыночная цена
10.9 | Пожарные извещатели | шт. | 2 | 89.7359 |  | 47.3578 | 127.0078 | 94.72 | 254.02 | рыночная цена
10.10 | Розетки силовые | шт. | 1 | 95.3916 |  | 74.2735 | 108.9133 | 74.27 | 108.91 | рыночная цена
11 | Общественный
11.1 | Отделка стен: декоративная отделка | м² | 1006.9 | 120.2429 |  | 76.6542 | 172.8501 | 77183.1 | 174042.73 | модель, уточняется
11.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 9220.2 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3913 | 57185.7 | 197232.14 | модель, уточняется
11.3 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 102.4 | 569.8509 |  | 279.1363 | 963.0725 | 28583.56 | 98618.63 | модель, уточняется
11.4 | Финишное покрытие: камень / керамогранит | м² | 853.7 | 50.5919 |  | 43.7343 | 56.4637 | 37336 | 48203.1 | рыночная цена
11.5 | Потолок: акустический / ГКЛ | м² | 853.7 | 41.437 |  | 35.3252 | 44.583 | 30157.13 | 38060.47 | рыночная цена
11.6 | Перегородки — площадь проекции | м² | 307.3 | 85.3603 |  | 42.3329 | 129.8107 | 13008.91 | 39890.83 | рыночная цена
11.7 | Спринклеры | шт. | 76 | 325.2348 |  | 324.9084 | 325.5526 | 24693.04 | 24742 | рыночная цена
11.8 | Стяжка / основание пола | м² | 853.7 | 27.0104 |  | 24.3102 | 29.4362 | 20753.61 | 25129.72 | рыночная цена
11.9 | Светильники | шт. | 134 | 107.0471 |  | 97.2153 | 135.8329 | 13026.85 | 18201.61 | рыночная цена
11.10 | Дверные блоки | шт. | 21 | 543.2922 |  | 491.5081 | 627.815 | 10321.67 | 13184.12 | рыночная цена
11.11 | Розетки силовые | шт. | 108 | 85.1498 |  | 66.2991 | 97.2198 | 7160.3 | 10499.73 | рыночная цена
11.12 | Приточные устройства | шт. | 53 | 156.4794 |  | 115.0928 | 177.5616 | 6099.92 | 9410.76 | рыночная цена
11.13 | Раковины / мойки | шт. | 9 | 727.6286 |  | 434.3054 | 902.8818 | 3908.75 | 8125.94 | рыночная цена
11.14 | Вытяжные устройства | шт. | 32 | 156.2637 |  | 114.9342 | 177.3168 | 3677.89 | 5674.14 | рыночная цена
11.15 | Плинтус / примыкание | пог. м | 264.1 | 14.506 |  | 10.9824 | 19.9929 | 2900.45 | 5280.13 | рыночная цена
11.16 | Трапы | шт. | 9 | 262.2775 |  | 262.2775 | 655.6937 | 2360.5 | 5901.24 | модель, уточняется
11.17 | Пожарные извещатели | шт. | 19 | 118.2867 |  | 62.4254 | 167.4172 | 1186.08 | 3180.93 | рыночная цена
11.18 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 30 | 52.8646 |  | 51.4388 | 59.344 | 1543.16 | 1780.32 | рыночная цена
11.19 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 22.4 | 53.6246 |  | 46.6721 | 53.6246 | 1045.46 | 1201.19 | рыночная цена
11.20 | Гидроизоляция пола | м² | 17.1 | 26.5412 |  | 15.9347 | 39.814 | 272.48 | 680.82 | модель, уточняется
12 | Прочее
12.1 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 5 | 1159.6483 |  | 679.2226 | 2368.9959 | 3396.11 | 11844.98 | модель, уточняется
12.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 371.4 | 12.659 |  | 6.2028 | 21.3938 | 2303.73 | 7945.67 | модель, уточняется
12.3 | Финишное покрытие: базовая отделка | м² | 46.4 | 88.6606 |  | 63.8381 | 117.0283 | 2962.09 | 5430.11 | модель, уточняется
12.4 | Отделка стен: краска | м² | 94.1 | 33.1598 |  | 29.8781 | 37.6411 | 2811.53 | 3542.03 | рыночная цена
12.5 | Дверные блоки | шт. | 4 | 533.8095 |  | 482.9292 | 616.857 | 1931.72 | 2467.43 | рыночная цена
12.6 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 3.7 | 571.8096 |  | 280.3136 | 965.8606 | 1037.16 | 3573.68 | модель, уточняется
12.7 | Потолок: модульный / открытый | м² | 34.8 | 45.6572 |  | 42.8438 | 50.0574 | 1490.96 | 1742 | рыночная цена
12.8 | Спринклеры | шт. | 5 | 297.3847 |  | 297.0862 | 297.6752 | 1485.43 | 1488.38 | рыночная цена
12.9 | Раковины / мойки | шт. | 2 | 689.3952 |  | 411.4848 | 855.4397 | 822.97 | 1710.88 | рыночная цена
12.10 | Перегородки — площадь проекции | м² | 14.9 | 85.1065 |  | 42.2071 | 129.4248 | 628.89 | 1928.43 | рыночная цена
12.11 | Стяжка / основание пола | м² | 46.4 | 27.0272 |  | 24.3253 | 29.4546 | 1128.7 | 1366.69 | рыночная цена
12.12 | Светильники | шт. | 6 | 102.4269 |  | 93.0194 | 129.9703 | 558.12 | 779.82 | рыночная цена
12.13 | Трапы | шт. | 2 | 248.4961 |  | 248.4961 | 621.2402 | 496.99 | 1242.48 | модель, уточняется
12.14 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 8.9 | 53.4016 |  | 46.478 | 53.4016 | 413.65 | 475.27 | рыночная цена
12.15 | Приточные устройства | шт. | 3 | 154.0712 |  | 113.3216 | 174.8289 | 339.96 | 524.49 | рыночная цена
12.16 | Вытяжные устройства | шт. | 3 | 154.0712 |  | 113.3216 | 174.8289 | 339.96 | 524.49 | рыночная цена
12.17 | Розетки силовые | шт. | 5 | 78.0058 |  | 60.7366 | 89.063 | 303.68 | 445.32 | рыночная цена
12.18 | Плинтус / примыкание | пог. м | 25.9 | 14.5239 |  | 10.9959 | 20.0176 | 284.79 | 518.46 | рыночная цена
12.19 | Пожарные извещатели | шт. | 2 | 132.4932 |  | 69.9229 | 187.5244 | 139.85 | 375.05 | рыночная цена
12.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 2 | 61.5101 |  | 59.8511 | 69.0492 | 119.7 | 138.1 | рыночная цена
12.21 | Гидроизоляция пола | м² | 2.3 | 26.8295 |  | 16.1232 | 40.2489 | 37.08 | 92.57 | модель, уточняется
13 | BOH, склад
13.1 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 145 | 1015.2175 |  | 459.2398 | 1796.563 | 66589.77 | 260501.63 | модель, уточняется
13.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 4972.8 | 12.6576 |  | 6.2023 | 21.3915 | 30842.9 | 106375.47 | модель, уточняется
13.3 | Финишное покрытие: LVT / эпоксид | м² | 663 | 67.0894 |  | 48.3052 | 88.5577 | 32026.38 | 58713.73 | модель, уточняется
13.4 | Отделка стен: краска | м² | 1073.6 | 33.1734 |  | 29.8903 | 37.6565 | 32090.24 | 40428 | рыночная цена
13.5 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 46.4 | 569.7499 |  | 279.2046 | 962.9534 | 12955.09 | 44681.04 | модель, уточняется
13.6 | Дверные блоки | шт. | 45 | 542.6752 |  | 490.9499 | 627.102 | 22092.75 | 28219.59 | рыночная цена
13.7 | Потолок: модульный / открытый | м² | 497.3 | 45.6258 |  | 42.8144 | 50.023 | 21291.6 | 24876.44 | рыночная цена
13.8 | Спринклеры | шт. | 65 | 323.0737 |  | 322.7495 | 323.3894 | 20978.72 | 21020.31 | рыночная цена
13.9 | Перегородки — площадь проекции | м² | 238.7 | 85.3474 |  | 42.3265 | 129.7911 | 10103.35 | 30981.14 | рыночная цена
13.10 | Стяжка / основание пола | м² | 663 | 27.0114 |  | 24.3111 | 29.4373 | 16118.25 | 19516.95 | рыночная цена
13.11 | Раковины / мойки | шт. | 23 | 697.2298 |  | 416.1611 | 865.1613 | 9571.7 | 19898.71 | рыночная цена
13.12 | Светильники | шт. | 78 | 106.8239 |  | 97.0125 | 135.5497 | 7566.98 | 10572.87 | рыночная цена
13.13 | Приточные устройства | шт. | 40 | 155.3027 |  | 114.2274 | 176.2263 | 4569.09 | 7049.05 | рыночная цена
13.14 | Вытяжные устройства | шт. | 40 | 155.3027 |  | 114.2274 | 176.2263 | 4569.09 | 7049.05 | рыночная цена
13.15 | Трапы | шт. | 23 | 251.3201 |  | 240.8484 | 617.8285 | 5539.51 | 14210.06 | модель, уточняется
13.16 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 101 | 53.7098 |  | 46.7463 | 53.7098 | 4721.37 | 5424.69 | рыночная цена
13.17 | Розетки силовые | шт. | 62 | 85.709 |  | 66.7344 | 97.8582 | 4137.53 | 6067.21 | рыночная цена
13.18 | Плинтус / примыкание | пог. м | 315.8 | 14.5021 |  | 10.9794 | 19.9875 | 3467.3 | 6312.05 | рыночная цена
13.19 | Пожарные извещатели | шт. | 27 | 117.4085 |  | 61.962 | 166.1743 | 1672.97 | 4486.71 | рыночная цена
13.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 24 | 54.5071 |  | 53.037 | 61.1878 | 1272.89 | 1468.51 | рыночная цена
13.21 | Гидроизоляция пола | м² | 33.2 | 26.5426 |  | 15.9184 | 39.7998 | 528.49 | 1321.35 | модель, уточняется
14 | Кухня
14.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 8987.8 | 12.6576 |  | 6.2022 | 21.3913 | 55744.11 | 192260.68 | модель, уточняется
14.2 | Отделка стен: плитка / моющиеся панели | м² | 546.4 | 101.2603 |  | 68.8571 | 139.74 | 37623.53 | 76353.93 | модель, уточняется
14.3 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 862.7 | 53.6871 |  | 46.7266 | 53.6871 | 40311 | 46315.87 | рыночная цена
14.4 | Финишное покрытие: эпоксид / противоскользящая плитка | м² | 249.7 | 126.5559 |  | 91.1247 | 167.0555 | 22753.84 | 41713.75 | модель, уточняется
14.5 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 49.9 | 569.9581 |  | 279.3759 | 963.4164 | 13940.86 | 48074.48 | модель, уточняется
14.6 | Потолок: гигиенический | м² | 224.7 | 68.2297 |  | 68.1268 | 68.3325 | 15308.1 | 15354.32 | рыночная цена
14.7 | Перегородки — площадь проекции | м² | 161.8 | 85.3387 |  | 42.3222 | 129.7778 | 6847.73 | 20998.06 | рыночная цена
14.8 | Спринклеры | шт. | 32 | 319.896 |  | 319.575 | 320.2086 | 10226.4 | 10246.67 | рыночная цена
14.9 | Раковины / мойки | шт. | 14 | 687.8431 |  | 410.5584 | 853.5138 | 5747.82 | 11949.19 | рыночная цена
14.10 | Дверные блоки | шт. | 15 | 546.8105 |  | 494.6911 | 631.8807 | 7420.37 | 9478.21 | рыночная цена
14.11 | Розетки силовые | шт. | 90 | 85.6131 |  | 66.6598 | 97.7488 | 5999.38 | 8797.39 | рыночная цена
14.12 | Стяжка / основание пола | м² | 249.7 | 27.0054 |  | 24.3057 | 29.4308 | 6069.14 | 7348.88 | рыночная цена
14.13 | Гидроизоляция пола | м² | 249.7 | 26.5767 |  | 15.9467 | 39.864 | 3981.89 | 9954.04 | модель, уточняется
14.14 | Светильники | шт. | 53 | 108.2895 |  | 98.3436 | 137.4094 | 5212.21 | 7282.7 | рыночная цена
14.15 | Вытяжные устройства | шт. | 34 | 158.2456 |  | 116.3919 | 179.5657 | 3957.32 | 6105.23 | рыночная цена
14.16 | Трапы | шт. | 16 | 260.3334 |  | 162.7084 | 488.1252 | 2603.33 | 7810 | модель, уточняется
14.17 | Приточные устройства | шт. | 25 | 154.9541 |  | 113.971 | 175.8308 | 2849.27 | 4395.77 | рыночная цена
14.18 | Пожарные извещатели | шт. | 10 | 111.0437 |  | 58.603 | 157.1659 | 586.03 | 1571.66 | рыночная цена
14.19 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 10 | 51.5522 |  | 50.1618 | 57.8707 | 501.62 | 578.71 | рыночная цена
15 | Офис
15.1 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 34 | 1504.724 |  | 665.8404 | 2885.3083 | 22638.57 | 98100.48 | модель, уточняется
15.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 1653.8 | 12.6578 |  | 6.2025 | 21.392 | 10257.72 | 35378.11 | модель, уточняется
15.3 | Отделка стен: краска | м² | 608.4 | 33.1753 |  | 29.8921 | 37.6587 | 18186.33 | 22911.54 | рыночная цена
15.4 | Дверные блоки | шт. | 25 | 549.5061 |  | 497.1297 | 634.9956 | 12428.24 | 15874.89 | рыночная цена
15.5 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 22.1 | 568.3299 |  | 278.6199 | 960.9544 | 6157.5 | 21237.09 | модель, уточняется
15.6 | Перегородки — площадь проекции | м² | 145.5 | 85.3709 |  | 42.3382 | 129.8268 | 6160.21 | 18889.8 | рыночная цена
15.7 | Финишное покрытие: ковровая плитка / LVT | м² | 220.5 | 49.0672 |  | 40.9579 | 59.4738 | 9031.22 | 13113.98 | рыночная цена
15.8 | Потолок: модульный | м² | 220.5 | 45.6297 |  | 42.8181 | 50.0273 | 9441.38 | 11031.01 | рыночная цена
15.9 | Спринклеры | шт. | 26 | 325.8931 |  | 325.566 | 326.2115 | 8464.72 | 8481.5 | рыночная цена
15.10 | Розетки силовые | шт. | 84 | 85.3524 |  | 66.4568 | 97.451 | 5582.37 | 8185.89 | рыночная цена
15.11 | Стяжка / основание пола | м² | 220.5 | 27.011 |  | 24.3107 | 29.4369 | 5360.51 | 6490.83 | рыночная цена
15.12 | Светильники | шт. | 40 | 108.4513 |  | 98.4905 | 137.6147 | 3939.62 | 5504.59 | рыночная цена
15.13 | Плинтус / примыкание | пог. м | 191.5 | 14.5071 |  | 10.9832 | 19.9944 | 2103.28 | 3828.92 | рыночная цена
15.14 | Приточные устройства | шт. | 17 | 155.4918 |  | 114.3664 | 176.4409 | 1944.23 | 2999.5 | рыночная цена
15.15 | Вытяжные устройства | шт. | 13 | 162.6684 |  | 119.6449 | 184.5843 | 1555.38 | 2399.6 | рыночная цена
15.16 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 33 | 53.451 |  | 52.0093 | 60.0022 | 1716.31 | 1980.07 | рыночная цена
15.17 | Пожарные извещатели | шт. | 13 | 112.4086 |  | 59.3233 | 159.0977 | 771.2 | 2068.27 | рыночная цена
15.18 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 13.5 | 53.7687 |  | 46.7975 | 53.7687 | 631.77 | 725.88 | рыночная цена
15.19 | Гидроизоляция пола | м² | 4.4 | 26.6426 |  | 15.9477 | 40.0601 | 70.17 | 176.26 | модель, уточняется
16 | Паркинг
16.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 347.6 | 12.6569 |  | 6.2019 | 21.3901 | 2155.77 | 7435.21 | модель, уточняется
16.2 | Финишное покрытие: топпинг / разметка | м² | 19.3 | 34.1933 |  | 24.6192 | 45.1351 | 475.15 | 871.11 | модель, уточняется
16.3 | Спринклеры | шт. | 2 | 261.7975 |  | 261.5348 | 262.0533 | 523.07 | 524.11 | рыночная цена
16.4 | Стяжка / основание пола | м² | 19.3 | 27.0237 |  | 24.3222 | 29.4508 | 469.42 | 568.4 | рыночная цена
16.5 | Вытяжные устройства | шт. | 1 | 154.1116 |  | 113.3513 | 174.8748 | 113.35 | 174.87 | рыночная цена
16.6 | Светильники | шт. | 1 | 125.4536 |  | 113.9312 | 159.1891 | 113.93 | 159.19 | рыночная цена
16.7 | Приточные устройства | шт. | 1 | 124.757 |  | 91.7606 | 141.5653 | 91.76 | 141.57 | рыночная цена
16.8 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 0.2 | 549.9419 |  | 269.3783 | 929.5749 | 53.88 | 185.91 | модель, уточняется
16.9 | Перегородки — площадь проекции | м² | 1.2 | 82.4048 |  | 40.8672 | 125.3162 | 49.04 | 150.38 | рыночная цена
16.10 | Отделка стен: окраска | м² | 1.6 | 33.4323 |  | 30.1236 | 37.9504 | 48.2 | 60.72 | рыночная цена
16.11 | Гидроизоляция пола | м² | 1.9 | 27.0147 |  | 16.2088 | 40.522 | 30.8 | 76.99 | модель, уточняется
16.12 | Пожарные извещатели | шт. | 1 | 37.8651 |  | 19.9832 | 53.5925 | 19.98 | 53.59 | рыночная цена
16.13 | Трапы | шт. | 1 | 29.5906 |  | 13.3158 | 51.7836 | 13.32 | 51.78 | модель, уточняется
16.14 | Дверные блоки | шт. | 1 | 25.4262 |  | 23.0027 | 29.3819 | 23 | 29.38 | рыночная цена
16.15 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 0.4 | 54.105 |  | 47.0903 | 54.105 | 18.84 | 21.64 | рыночная цена
16.16 | Розетки силовые | шт. | 1 | 17.9142 |  | 13.9483 | 20.4535 | 13.95 | 20.45 | рыночная цена
16.17 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 1 | 6.2782 |  | 6.1089 | 7.0477 | 6.11 | 7.05 | рыночная цена
17 | Технический
17.1 | Позиции мебели / оборудования | шт. | 6 | 5912.293 |  | 3002.5175 | 10549.3856 | 18015.1 | 63296.31 | модель, уточняется
17.2 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 1634.2 | 12.6578 |  | 6.2023 | 21.3916 | 10135.81 | 34958.22 | модель, уточняется
17.3 | Финишное покрытие: топпинг / эпоксид | м² | 77.8 | 50.6435 |  | 36.4631 | 66.8497 | 2836.83 | 5200.9 | модель, уточняется
17.4 | Перегородки — площадь проекции | м² | 27.2 | 85.4655 |  | 42.3851 | 129.9707 | 1152.88 | 3535.2 | рыночная цена
17.5 | Спринклеры | шт. | 7 | 321.0715 |  | 320.7493 | 321.3852 | 2245.25 | 2249.7 | рыночная цена
17.6 | Стяжка / основание пола | м² | 77.8 | 27.0167 |  | 24.3159 | 29.4431 | 1891.77 | 2290.67 | рыночная цена
17.7 | Отделка стен: краска | м² | 62 | 33.1462 |  | 29.8658 | 37.6256 | 1851.68 | 2332.79 | рыночная цена
17.8 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 3.1 | 571.9447 |  | 280.2393 | 966.3334 | 868.74 | 2995.63 | модель, уточняется
17.9 | Дверные блоки | шт. | 2 | 522.964 |  | 473.1175 | 604.3243 | 946.24 | 1208.65 | рыночная цена
17.10 | Светильники | шт. | 10 | 104.3925 |  | 94.8045 | 132.4645 | 948.04 | 1324.64 | рыночная цена
17.11 | Вытяжные устройства | шт. | 6 | 146.6283 |  | 107.8472 | 166.3832 | 647.08 | 998.3 | рыночная цена
17.12 | Раковины / мойки | шт. | 1 | 771.8728 |  | 460.7139 | 957.7825 | 460.71 | 957.78 | рыночная цена
17.13 | Розетки силовые | шт. | 8 | 86.5584 |  | 67.3958 | 98.828 | 539.17 | 790.62 | рыночная цена
17.14 | Приточные устройства | шт. | 4 | 168.1913 |  | 123.7071 | 190.8514 | 494.83 | 763.41 | рыночная цена
17.15 | Гидроизоляция / облицовка мокрых стен | м² | 8.3 | 53.4266 |  | 46.4998 | 53.4266 | 385.95 | 443.44 | рыночная цена
17.16 | Трапы | шт. | 1 | 361.6932 |  | 260.8365 | 747.7312 | 260.84 | 747.73 | модель, уточняется
17.17 | Пожарные извещатели | шт. | 2 | 108.0794 |  | 57.0386 | 152.9704 | 114.08 | 305.94 | рыночная цена
17.18 | Гидроизоляция пола | м² | 7.8 | 26.5197 |  | 15.9116 | 39.7756 | 124.11 | 310.25 | модель, уточняется
17.19 | Плинтус / примыкание | пог. м | 11.8 | 14.5035 |  | 10.9805 | 19.9895 | 129.57 | 235.88 | рыночная цена
17.20 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 2 | 56.0791 |  | 54.5666 | 62.9525 | 109.13 | 125.9 | рыночная цена
18 | Коридор
18.1 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 6415.4 | 12.6576 |  | 6.2023 | 21.3914 | 39789.97 | 137234.13 | модель, уточняется
18.2 | Отделка стен: краска / отбойная панель | м² | 2181.1 | 33.1735 |  | 29.8904 | 37.6566 | 65193.94 | 82132.77 | рыночная цена
18.3 | Финишное покрытие: ковролин / керамогранит | м² | 1425.6 | 49.0321 |  | 41.0943 | 53.4552 | 58584.1 | 76205.77 | рыночная цена
18.4 | Потолок: ГКЛ / модульный | м² | 1425.6 | 41.4372 |  | 35.3254 | 44.5832 | 50359.84 | 63557.76 | рыночная цена
18.5 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 99.8 | 569.5631 |  | 279.0187 | 962.6428 | 27846.07 | 96071.75 | модель, уточняется
18.6 | Спринклеры | шт. | 127 | 324.0639 |  | 323.7387 | 324.3805 | 41114.81 | 41196.32 | рыночная цена
18.7 | Стяжка / основание пола | м² | 1425.6 | 27.0105 |  | 24.3103 | 29.4364 | 34656.76 | 41964.5 | рыночная цена
18.8 | Светильники | шт. | 178 | 107.345 |  | 97.4859 | 136.211 | 17352.48 | 24245.56 | рыночная цена
18.9 | Перегородки — площадь проекции | м² | 213.8 | 85.3677 |  | 42.3366 | 129.8221 | 9051.57 | 27755.96 | рыночная цена
18.10 | Плинтус / примыкание | пог. м | 727 | 14.5044 |  | 10.9812 | 19.9907 | 7983.31 | 14533.24 | рыночная цена
18.11 | Приточные устройства | шт. | 64 | 157.6061 |  | 115.9215 | 178.84 | 7418.98 | 11445.76 | рыночная цена
18.12 | Вытяжные устройства | шт. | 45 | 157.5114 |  | 115.8519 | 178.7326 | 5213.33 | 8042.97 | рыночная цена
18.13 | Розетки силовые | шт. | 50 | 85.7724 |  | 66.7838 | 97.9306 | 3339.19 | 4896.53 | рыночная цена
18.14 | Пожарные извещатели | шт. | 33 | 115.6954 |  | 61.0579 | 163.7496 | 2014.91 | 5403.74 | рыночная цена
18.15 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 23 | 54.7565 |  | 53.2796 | 61.4678 | 1225.43 | 1413.76 | рыночная цена
19 | Вертикальное ядро
19.1 | Отделка стен: краска | м² | 1225.9 | 33.1719 |  | 29.889 | 37.6548 | 36640.92 | 46161.05 | рыночная цена
19.2 | Дверные блоки | шт. | 56 | 545.3709 |  | 493.3887 | 630.2171 | 27629.77 | 35292.16 | рыночная цена
19.3 | Финишное покрытие: керамогранит / бетон | м² | 511.7 | 47.1877 |  | 40.176 | 52.4423 | 20558.07 | 26834.7 | рыночная цена
19.4 | Расчетный воздухообмен | м³/ч | 1637.4 | 12.6579 |  | 6.2024 | 21.3921 | 10155.78 | 35027.35 | модель, уточняется
19.5 | Спринклеры | шт. | 56 | 325.5274 |  | 325.2007 | 325.8454 | 18211.24 | 18247.34 | рыночная цена
19.6 | Расчетная тепловая / холодовая нагрузка | кВт | 25.6 | 569.2591 |  | 278.9958 | 962.6108 | 7142.29 | 24642.84 | модель, уточняется
19.7 | Стяжка / основание пола | м² | 511.7 | 27.0097 |  | 24.3096 | 29.4356 | 12439.23 | 15062.17 | рыночная цена
19.8 | Перегородки — площадь проекции | м² | 131 | 85.3463 |  | 42.326 | 129.7894 | 5544.7 | 17002.41 | рыночная цена
19.9 | Светильники | шт. | 74 | 106.7323 |  | 96.9294 | 135.4336 | 7172.78 | 10022.08 | рыночная цена
19.10 | Приточные устройства | шт. | 32 | 156.7297 |  | 115.2769 | 177.8455 | 3688.86 | 5691.06 | рыночная цена
19.11 | Вытяжные устройства | шт. | 32 | 156.7297 |  | 115.2769 | 177.8455 | 3688.86 | 5691.06 | рыночная цена
19.12 | Плинтус / примыкание | пог. м | 270.4 | 14.5041 |  | 10.9809 | 19.9903 | 2969.24 | 5405.37 | рыночная цена
19.13 | Пожарные извещатели | шт. | 26 | 116.333 |  | 61.3944 | 164.6521 | 1596.25 | 4280.95 | рыночная цена
19.14 | Розетки силовые | шт. | 30 | 85.1915 |  | 66.3315 | 97.2673 | 1989.94 | 2918.02 | рыночная цена
19.15 | Потолок: окраска / без потолка | м² | 255.8 | 8.6678 |  | 6.1043 | 11.8828 | 1561.48 | 3039.63 | рыночная цена
19.16 | Точки СКС / Wi-Fi / TV | шт. | 25 | 54.0877 |  | 52.6289 | 60.7171 | 1315.72 | 1517.93 | рыночная цена
20 | Мебель и оснащение номеров (FF&E)
20.1 | Мебель и оснащение номеров (FF&E) | номер | 89 | 19785.0705 |  | 14466.0714 | 24150.974 | 1287480.36 | 2149436.69 | отраслевой ориентир
21 | IT и технологии: гостиничные системы, сеть и Wi-Fi, оснащение номеров
21.1 | IT и технологии: гостиничные системы, сеть и Wi-Fi, оснащение номеров | номер | 89 | 2212.5159 |  | 1790.8967 | 2634.1352 | 159389.81 | 234438.03 | отраслевой ориентир
22 | Операционное снаряжение к открытию (OS&E)
22.1 | Операционное снаряжение к открытию (OS&E) | номер | 89 | 4675.9034 |  | 3506.9275 | 5844.8792 | 312116.55 | 520194.25 | отраслевой ориентир
23 | Мебель и оснащение общественных зон (FF&E)
23.1 | Мебель и оснащение общественных зон (FF&E) | номер | 89 | 3394.3628 |  | 3394.3628 | 3394.3628 | 302098.29 | 302098.29 | отраслевой ориентир
24 | Оборудование: Фитнес
24.1 | Комплектация кабинета 2.3.4 по реестру | компл. | 1 | 51577.0832 |  | 49409.6061 | 53744.5603 | 49409.61 | 53744.56 | реестр оборудования
24.2 | Комплектация кабинета 2.3.3 по реестру | компл. | 1 | 21153.9715 |  | 20095.4362 | 22212.5068 | 20095.44 | 22212.51 | реестр оборудования
24.3 | Комплектация кабинета 2.3.2 по реестру | компл. | 1 | 9017.1528 |  | 6312.0069 | 11722.2986 | 6312.01 | 11722.3 | реестр оборудования
25 | Оборудование: Медицинский
25.1 | Комплектация кабинета 1.1.7 по реестру | компл. | 2 | 135883.0854 |  | 133757.2463 | 138008.9245 | 267514.49 | 276017.85 | реестр оборудования
25.2 | Комплектация кабинета 1.2.4 по реестру | компл. | 1 | 193273.0091 |  | 191690.8127 | 194855.2056 | 191690.81 | 194855.21 | реестр оборудования
25.3 | Комплектация кабинета 1.1.2 по реестру | компл. | 2 | 89761.6575 |  | 88966.5491 | 90556.7659 | 177933.1 | 181113.53 | реестр оборудования
25.4 | Комплектация кабинета 1.1.5 по реестру | компл. | 2 | 86633.7013 |  | 83067.4233 | 90199.9793 | 166134.85 | 180399.96 | реестр оборудования
25.5 | Комплектация кабинета 1.3.5 по реестру | компл. | 1 | 123756.7372 |  | 121419.8632 | 126093.6111 | 121419.86 | 126093.61 | реестр оборудования
25.6 | Комплектация кабинета 1.2.2 по реестру | компл. | 1 | 77522.7519 |  | 76683.0533 | 78362.4504 | 76683.05 | 78362.45 | реестр оборудования
25.7 | Комплектация кабинета 1.3.2 по реестру | компл. | 1 | 72959.9679 |  | 72169.9307 | 73750.0051 | 72169.93 | 73750.01 | реестр оборудования
25.8 | Комплектация кабинета 1.1.3 по реестру | компл. | 1 | 58421.865 |  | 56492.4303 | 60351.2996 | 56492.43 | 60351.3 | реестр оборудования
25.9 | Комплектация кабинета 1.1.4 по реестру | компл. | 1 | 43282.2786 |  | 33051.3445 | 53513.2126 | 33051.34 | 53513.21 | реестр оборудования
25.10 | Комплектация кабинета 1.3.3 по реестру | компл. | 1 | 34874.248 |  | 34112.5929 | 35635.9031 | 34112.59 | 35635.9 | реестр оборудования
25.11 | Комплектация кабинета 1.1.1 по реестру | компл. | 1 | 30810.0316 |  | 26743.8042 | 34876.2589 | 26743.8 | 34876.26 | реестр оборудования
25.12 | Комплектация кабинета 1.1.11 по реестру | компл. | 1 | 30384.79 |  | 28731.5774 | 32038.0026 | 28731.58 | 32038 | реестр оборудования
25.13 | Комплектация кабинета 1.3.4 по реестру | компл. | 1 | 25811.9173 |  | 21063.0684 | 30560.7662 | 21063.07 | 30560.77 | реестр оборудования
25.14 | Комплектация кабинета 1.1.6 по реестру | компл. | 1 | 21485.1493 |  | 20663.1806 | 22307.1179 | 20663.18 | 22307.12 | реестр оборудования
25.15 | Комплектация кабинета 1.3.6 по реестру | компл. | 1 | 19643.1847 |  | 17629.2269 | 21657.1424 | 17629.23 | 21657.14 | реестр оборудования
25.16 | Комплектация кабинета 1.3.7 по реестру | компл. | 1 | 15832.4765 |  | 15109.4019 | 16555.5511 | 15109.4 | 16555.55 | реестр оборудования
25.17 | Комплектация кабинета 1.1.8 по реестру | компл. | 1 | 15831.2527 |  | 15127.8341 | 16534.6712 | 15127.83 | 16534.67 | реестр оборудования
25.18 | Комплектация кабинета 1.1.13 по реестру | компл. | 1 | 10220.4318 |  | 9284.4288 | 11156.4348 | 9284.43 | 11156.43 | реестр оборудования
25.19 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.14 по реестру | компл. | 1 | 10081.4069 |  | 7090.5746 | 13072.2392 | 7090.57 | 13072.24 | реестр оборудования
25.20 | Медицинская мебель кабинета 1.1.5 по реестру | компл. | 2 | 4229.4201 |  | 4055.3159 | 4403.5243 | 8110.63 | 8807.05 | реестр оборудования
25.21 | Медицинская мебель кабинета 1.3.6 по реестру | компл. | 1 | 8287.8013 |  | 7438.0775 | 9137.5251 | 7438.08 | 9137.53 | реестр оборудования
25.22 | Медицинская мебель кабинета 1.3.5 по реестру | компл. | 1 | 5828.1705 |  | 5718.1183 | 5938.2227 | 5718.12 | 5938.22 | реестр оборудования
25.23 | Медицинская мебель кабинета 1.1.14 по реестру | компл. | 1 | 5376.4095 |  | 3781.4001 | 6971.419 | 3781.4 | 6971.42 | реестр оборудования
25.24 | Медицинская мебель кабинета 1.1.1 по реестру | компл. | 1 | 4849.7272 |  | 4209.6729 | 5489.7815 | 4209.67 | 5489.78 | реестр оборудования
25.25 | Медицинская мебель кабинета 1.1.7 по реестру | компл. | 2 | 2393.2442 |  | 2355.8028 | 2430.6856 | 4711.61 | 4861.37 | реестр оборудования
25.26 | Комплектация кабинета 1.1.17 по реестру | компл. | 1 | 3967.6448 |  | 3419.107 | 4516.1827 | 3419.11 | 4516.18 | реестр оборудования
25.27 | Медицинская мебель кабинета 1.1.3 по реестру | компл. | 1 | 3538.4049 |  | 3421.5459 | 3655.2639 | 3421.55 | 3655.26 | реестр оборудования
25.28 | Медицинская мебель кабинета 1.2.4 по реестру | компл. | 1 | 3472.5643 |  | 3444.1368 | 3500.9919 | 3444.14 | 3500.99 | реестр оборудования
25.29 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.5 по реестру | компл. | 2 | 1684.3642 |  | 1615.0274 | 1753.7011 | 3230.05 | 3507.4 | реестр оборудования
25.30 | Медицинская мебель кабинета 1.3.4 по реестру | компл. | 1 | 3363.4178 |  | 2744.6198 | 3982.2158 | 2744.62 | 3982.22 | реестр оборудования
25.31 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.2 по реестру | компл. | 2 | 1680.5495 |  | 1665.6632 | 1695.4358 | 3331.33 | 3390.87 | реестр оборудования
25.32 | Медицинская мебель кабинета 1.1.4 по реестру | компл. | 1 | 3360.1769 |  | 2565.9084 | 4154.4453 | 2565.91 | 4154.45 | реестр оборудования
25.33 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.4 по реестру | компл. | 1 | 3360.1769 |  | 2565.9084 | 4154.4453 | 2565.91 | 4154.45 | реестр оборудования
25.34 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.7 по реестру | компл. | 2 | 1679.4696 |  | 1653.1949 | 1705.7443 | 3306.39 | 3411.49 | реестр оборудования
25.35 | Комплектация кабинета 1.1.10 по реестру | компл. | 1 | 2817.7809 |  | 1972.4466 | 3663.1151 | 1972.45 | 3663.12 | реестр оборудования
25.36 | Комплектация кабинета 1.1.9 по реестру | компл. | 1 | 2743.6365 |  | 1925.0599 | 3562.213 | 1925.06 | 3562.21 | реестр оборудования
25.37 | Медицинская мебель кабинета 1.1.15 по реестру | компл. | 1 | 2296.4773 |  | 1607.5341 | 2985.4204 | 1607.53 | 2985.42 | реестр оборудования
25.38 | Медицинская мебель кабинета 1.1.12 по реестру | компл. | 1 | 2296.1795 |  | 1607.3257 | 2985.0334 | 1607.33 | 2985.03 | реестр оборудования
25.39 | Комплектация кабинета 1.2.1 по реестру | компл. | 1 | 2177.475 |  | 1642.896 | 2712.0541 | 1642.9 | 2712.05 | реестр оборудования
25.40 | Медицинская мебель кабинета 1.1.9 по реестру | компл. | 1 | 1952.3623 |  | 1369.866 | 2534.8585 | 1369.87 | 2534.86 | реестр оборудования
25.41 | Медицинская мебель кабинета 1.1.2 по реестру | компл. | 2 | 895.6775 |  | 887.7436 | 903.6114 | 1775.49 | 1807.22 | реестр оборудования
25.42 | Рабочие места МИС кабинета 1.2.4 по реестру | компл. | 1 | 1686.6741 |  | 1672.8664 | 1700.4818 | 1672.87 | 1700.48 | реестр оборудования
25.43 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.4 по реестру | компл. | 1 | 1681.7089 |  | 1372.3099 | 1991.1079 | 1372.31 | 1991.11 | реестр оборудования
25.44 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.3 по реестру | компл. | 1 | 1681.544 |  | 1644.819 | 1718.269 | 1644.82 | 1718.27 | реестр оборудования
25.45 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.11 по реестру | компл. | 1 | 1681.0851 |  | 1589.6186 | 1772.5517 | 1589.62 | 1772.55 | реестр оборудования
25.46 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.8 по реестру | компл. | 1 | 1680.69 |  | 1606.0131 | 1755.3668 | 1606.01 | 1755.37 | реестр оборудования
25.47 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.13 по реестру | компл. | 1 | 1680.424 |  | 1526.5282 | 1834.3199 | 1526.53 | 1834.32 | реестр оборудования
25.48 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.12 по реестру | компл. | 1 | 1680.3801 |  | 1176.2661 | 2184.4942 | 1176.27 | 2184.49 | реестр оборудования
25.49 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.15 по реестру | компл. | 1 | 1680.3492 |  | 1176.2445 | 2184.454 | 1176.24 | 2184.45 | реестр оборудования
25.50 | Рабочие места МИС кабинета 1.2.1 по реестру | компл. | 1 | 1680.2175 |  | 1267.7172 | 2092.7177 | 1267.72 | 2092.72 | реестр оборудования
25.51 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.5 по реестру | компл. | 1 | 1680.1933 |  | 1648.4665 | 1711.92 | 1648.47 | 1711.92 | реестр оборудования
25.52 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.17 по реестру | компл. | 1 | 1680.1867 |  | 1447.8963 | 1912.4771 | 1447.9 | 1912.48 | реестр оборудования
25.53 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.3 по реестру | компл. | 1 | 1680.1059 |  | 1624.6189 | 1735.5929 | 1624.62 | 1735.59 | реестр оборудования
25.54 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.9 по реестру | компл. | 1 | 1680.1028 |  | 1178.8364 | 2181.3691 | 1178.84 | 2181.37 | реестр оборудования
25.55 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.6 по реестру | компл. | 1 | 1679.9792 |  | 1615.7074 | 1744.2511 | 1615.71 | 1744.25 | реестр оборудования
25.56 | Рабочие места МИС кабинета 1.1.10 по реестру | компл. | 1 | 1679.9541 |  | 1175.9679 | 2183.9403 | 1175.97 | 2183.94 | реестр оборудования
25.57 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.7 по реестру | компл. | 1 | 1679.6225 |  | 1602.9135 | 1756.3314 | 1602.91 | 1756.33 | реестр оборудования
25.58 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.6 по реестру | компл. | 1 | 1678.8794 |  | 1506.7488 | 1851.0099 | 1506.75 | 1851.01 | реестр оборудования
25.59 | Рабочие места МИС кабинета 1.2.2 по реестру | компл. | 1 | 1677.4257 |  | 1659.2565 | 1695.595 | 1659.26 | 1695.6 | реестр оборудования
25.60 | Рабочие места МИС кабинета 1.3.2 по реестру | компл. | 1 | 1676.8934 |  | 1658.7353 | 1695.0514 | 1658.74 | 1695.05 | реестр оборудования
25.61 | Комплектация кабинета 1.1.14 по реестру | компл. | 1 | 1583.1013 |  | 1113.4455 | 2052.757 | 1113.45 | 2052.76 | реестр оборудования
25.62 | Медицинская мебель кабинета 1.1.10 по реестру | компл. | 1 | 1325.3295 |  | 927.7306 | 1722.9283 | 927.73 | 1722.93 | реестр оборудования
25.63 | Медицинская мебель кабинета 1.1.6 по реестру | компл. | 1 | 1288.7177 |  | 1239.4145 | 1338.0208 | 1239.41 | 1338.02 | реестр оборудования
25.64 | Медицинская мебель кабинета 1.1.17 по реестру | компл. | 1 | 1260.8309 |  | 1086.5175 | 1435.1442 | 1086.52 | 1435.14 | реестр оборудования
25.65 | Медицинская мебель кабинета 1.2.1 по реестру | компл. | 1 | 1075.4181 |  | 811.3986 | 1339.4377 | 811.4 | 1339.44 | реестр оборудования
25.66 | Медицинская мебель кабинета 1.2.2 по реестру | компл. | 1 | 1059.4268 |  | 1047.9514 | 1070.9021 | 1047.95 | 1070.9 | реестр оборудования
25.67 | Медицинская мебель кабинета 1.3.7 по реестру | компл. | 1 | 985.9458 |  | 940.9173 | 1030.9743 | 940.92 | 1030.97 | реестр оборудования
25.68 | Медицинская мебель кабинета 1.1.13 по реестру | компл. | 1 | 985.8316 |  | 895.5476 | 1076.1156 | 895.55 | 1076.12 | реестр оборудования
25.69 | Медицинская мебель кабинета 1.3.2 по реестру | компл. | 1 | 898.8753 |  | 889.1419 | 908.6086 | 889.14 | 908.61 | реестр оборудования
25.70 | Медицинская мебель кабинета 1.1.11 по реестру | компл. | 1 | 896.5787 |  | 847.7966 | 945.3609 | 847.8 | 945.36 | реестр оборудования
25.71 | Медицинская мебель кабинета 1.1.8 по реестру | компл. | 1 | 896.4907 |  | 856.6576 | 936.3238 | 856.66 | 936.32 | реестр оборудования
25.72 | Медицинская мебель кабинета 1.3.3 по реестру | компл. | 1 | 895.0757 |  | 875.5272 | 914.6242 | 875.53 | 914.62 | реестр оборудования
25.73 | Комплектация кабинета 1.1.12 по реестру | компл. | 1 | 273.2636 |  | 191.2845 | 355.2427 | 191.28 | 355.24 | реестр оборудования
25.74 | Комплектация кабинета 1.1.15 по реестру | компл. | 1 | 172.1839 |  | 120.5288 | 223.8391 | 120.53 | 223.84 | реестр оборудования
26 | Оборудование: SPA, мокрая зона
26.1 | Комплектация кабинета 2.4.1 по реестру | компл. | 2 | 409519.873 |  | 402635.6969 | 416404.0491 | 805271.39 | 832808.1 | реестр оборудования
26.2 | Комплектация кабинета 2.2.5 по реестру | компл. | 11 | 44347.9254 |  | 36168.6398 | 52527.2111 | 397855.04 | 577799.32 | реестр оборудования
26.3 | Комплектация кабинета 2.4.2 по реестру | компл. | 2 | 101179.1747 |  | 98703.2102 | 103655.1393 | 197406.42 | 207310.28 | реестр оборудования
26.4 | Комплектация кабинета 2.2.2 по реестру | компл. | 4 | 29101.9028 |  | 29007.8108 | 29195.9948 | 116031.24 | 116783.98 | реестр оборудования
26.5 | Бассейн: водоподготовка (фильтрация, компенсационная ёмкость) | компл. | 2 | 48905.5298 |  | 37009.5901 | 58201.6435 | 74019.18 | 116403.29 | цены поставщиков
26.6 | Бассейн: УФ-установка обеззараживания | компл. | 2 | 26334 |  | 8559 | 47446 | 17118 | 94892 | цены поставщиков
26.7 | Комплектация кабинета 2.2.3 по реестру | компл. | 1 | 48961.7617 |  | 48143.8331 | 49779.6902 | 48143.83 | 49779.69 | реестр оборудования
26.8 | Комплектация кабинета 2.2.1 по реестру | компл. | 2 | 17456.1518 |  | 17428.5735 | 17483.7302 | 34857.15 | 34967.46 | реестр оборудования
26.9 | Комплектация кабинета 2.3.1 по реестру | компл. | 1 | 26060.1315 |  | 26036.6085 | 26083.6545 | 26036.61 | 26083.65 | реестр оборудования
26.10 | Гидротерапия кабинета 2.2.1 по реестру: ванны и души | компл. | 2 | 12322.3399 |  | 12302.8722 | 12341.8075 | 24605.74 | 24683.61 | реестр оборудования
26.11 | Сухой флотинг: ванна сухой флотации | компл. | 1 | 22413.63 |  | 14023.32 | 30803.94 | 14023.32 | 30803.94 | цены поставщиков
26.12 | Накладные и прибыль подрядчика на оборудование SPA и водоподготовки по ценам поставщиков, 13 % | € базы | 105923 | 13% |  |  |  | 6764.72 | 25311.73 | модель, уточняется
26.13 | Сауна: кабина (панели, полки, дверь) | компл. | 1 | 7489.94 |  | 6612.05 | 22063.39 | 6612.05 | 22063.39 | цены поставщиков
26.14 | Бассейн: станция измерения и дозирования (pH, хлор, Redox) | компл. | 2 | 3555 |  | 1600 | 9539.95 | 3200 | 19079.9 | цены поставщиков
26.15 | Гидротерапия кабинета 2.1.2 по реестру: ванны и души | компл. | 1 | 5376.544 |  | 5353.3597 | 5399.7283 | 5353.36 | 5399.73 | реестр оборудования
26.16 | Хаммам: коммерческий парогенератор с пультом | компл. | 1 | 4948 |  | 4948 | 5558 | 4948 | 5558 | цены поставщиков
26.17 | Монтаж оборудования SPA (сауны и банные печи) — 26,7 % от цены поставщика, модель (4 ист.) | € базы | 17308.6 | 26.72% |  |  |  | 1983.26 | 27206.76 | модель, уточняется
26.18 | Баня: коммерческая банная печь | компл. | 1 | 4480.24 |  | 1165.85 | 8637.42 | 1165.85 | 8637.42 | цены поставщиков
26.19 | Монтаж оборудования SPA (водоподготовка и оборудование бассейна) — 6,2 % от цены поставщика, модель (1 ист.) | € базы | 61252.8 | 6.213% |  |  |  | 542.18 | 12225.5 | модель, уточняется
26.20 | Сауна: коммерческая электрокаменка с пультом | компл. | 1 | 2765 |  | 2748 | 5000 | 2748 | 5000 | цены поставщиков
26.21 | Травяная баня: биокаменка с испарителем | компл. | 1 | 2573.4 |  | 1594 | 3399 | 1594 | 3399 | цены поставщиков
26.22 | Монтаж оборудования SPA (гидротерапия, купели, флоатинг) — 10,9 % от цены поставщика, модель (3 ист.) | € базы | 22413.6 | 10.92% |  |  |  | 869.41 | 9570.29 | модель, уточняется
26.23 | Монтаж оборудования SPA (парогенераторы и парные) — 38,8 % от цены поставщика, модель (4 ист.) | € базы | 4948 | 38.8% |  |  |  | 785.72 | 2320.65 | модель, уточняется
26.24 | Бассейн: теплообменник подогрева воды (титан) | шт. | 2 | 737.38 |  | 313.53 | 2635.98 | 627.06 | 5271.96 | цены поставщиков
26.25 | Бассейн: набор для анализа хлора и pH | компл. | 2 | 188.5795 |  | 188.5795 | 188.5795 | 377.16 | 377.16 | цены поставщиков
26.26 | Комплектация кабинета 2.1.2 по реестру | компл. | 1 | 78.5534 |  | 78.2147 | 78.8921 | 78.21 | 78.89 | реестр оборудования
27 | Оборудование кухни
27.1 | Холодильная камера сборная (≈ 2,4 × 3,0 м) | шт. | 2 | 8759.1 |  | 6150 | 10454.4365 | 12300 | 20908.87 | цены поставщиков
27.2 | Индукционная плита 4 зоны (линия 900) | шт. | 2 | 8605.6578 |  | 1805.99 | 10924.8629 | 3611.98 | 21849.73 | цены поставщиков
27.3 | Шкаф шоковой заморозки 10 × GN 1/1 | шт. | 1 | 8915.9213 |  | 2559.99 | 9379.2526 | 2559.99 | 9379.25 | цены поставщиков
27.4 | Пароконвектомат 10 × GN 1/1, электрический | шт. | 2 | 3865.99 |  | 2588.23 | 15090 | 5176.46 | 30180 | цены поставщиков
27.5 | Вытяжной зонт с жироулавливающими фильтрами (≈ 3 м) | шт. | 2 | 3151.1982 |  | 2193.16 | 3196.33 | 4386.32 | 6392.66 | цены поставщиков
27.6 | Холодильный стол 3 двери GN 1/1 | шт. | 3 | 1997.3176 |  | 1521.2128 | 2473.4224 | 4563.64 | 7420.27 | цены поставщиков
27.7 | Купольная посудомоечная машина | шт. | 1 | 4444.17 |  | 1763.99 | 9580.1572 | 1763.99 | 9580.16 | цены поставщиков
27.8 | Льдогенератор ≈ 120–130 кг/сут | шт. | 1 | 3533.6148 |  | 2890.2928 | 4325.3539 | 2890.29 | 4325.35 | цены поставщиков
27.9 | Фритюрница на две ванны | шт. | 1 | 2996.827 |  | 2531.98 | 4180.4322 | 2531.98 | 4180.43 | цены поставщиков
27.10 | Стол производственный нерж. 2000 мм с полкой | шт. | 8 | 219.13 |  | 219.13 | 219.13 | 1753.04 | 1753.04 | цены поставщиков
27.11 | Моечная ванна нерж. двухсекционная 1600–1800 мм | шт. | 3 | 394.475 |  | 299.99 | 1327.9375 | 899.97 | 3983.81 | цены поставщиков
27.12 | Саламандра (гриль верхнего жара) | шт. | 1 | 217.99 |  | 186.99 | 2459.1857 | 186.99 | 2459.19 | цены поставщиков
28 | Оборудование прачечной
28.1 | Стирально-отжимная машина 18–23 кг | шт. | 2 | 9499.99 |  | 8899.99 | 10099.99 | 17799.98 | 20199.98 | цены поставщиков
28.2 | Сушильная машина 12–16 кг | шт. | 2 | 2786.5607 |  | 1823.1213 | 3750 | 3646.24 | 7500 | цены поставщиков
28.3 | Гладильный каток 1000 мм, 25 кг/ч | шт. | 1 | 4099.99 |  | 4099.99 | 4099.99 | 4099.99 | 4099.99 | цены поставщиков
Итого работы и оснащение
| Затраты заказчика |  |  |  | 1507495 |  |  | 1507495 | 1507495
Резерв на непредвиденные расходы (10 %)
| Строительный резерв (7 % от работ с проектным резервом) | [6 empty] | 1188190 | 4204417
| Подготовка к открытию и оборотный капитал |  |  |  | 1267343 |  |  | 456175 | 3216765
| Девелоперское вознаграждение |  |  |  | 836437 |  |  | 307573 | 1783381
Итого без НДС
НДС Польша (23 %)
Итого с НДС

## Пояснения
Откуда цена | Пояснения
рыночная цена | Цена за единицу из открытых региональных строительных прайсов (работы с материалами, накладными расходами и прибылью подрядчика), приведённая к уровню цен выбранной страны; диапазон — типичный разброс прайса.
цены поставщиков | Комплект оборудования (бассейн, сауна, хаммам, купель, кухня) по ценам витрин поставщиков: только поставка, без монтажа; точность ±.
реестр оборудования | Комплектация кабинета из реестра оборудования MEDISPA.PRO: позиции с рыночной ценой и позиции с оценкой, которые уточняются.
отраслевой ориентир | Отраслевой ориентир бюджета мебели и оснащения (FF&E) на номер для выбранного класса отделки.
модель, уточняется | Ставка пилотной модели (версия A) для позиций, по которым ещё нет открытой рыночной цены. Уточняется по мере пополнения реестров; диапазон ±30 %.
объём по пилотной модели, проверяется | Объёмы кабелей, трубопроводов и воздуховодов взяты из пилотной модели и, по сверке с реальными сметами, могут быть завышены. Они проверяются; итог может снизиться.
не оценено — данные собираются | Элемент структуры затрат, который типовой проект медиспа-курорта обычно содержит, но по которому у нас пока нет цен или объёмов. Данные собираются в реестры и появятся в смете.
входит в элемент уровнем выше | Стоимость элемента учтена одной суммой в элементе уровнем выше и пока не разделена.
учтено в другом элементе | Стоимость учтена строкой другого элемента: FF&E ресторанов и залов — в FF&E общественных зон, оборотный капитал — в подготовке к открытию. Технические условия — в плате за технологическое присоединение.
нет в программе помещений | Помещения для этого элемента нет в программе площадей объекта (например, лаборатории): элемент не нужен, пока помещение не появится в программе.
не входит в оценку | По условиям оценки не входит: участок, финансирование в период строительства, эскалация цен.
нет основания | Опция без основания: по этой группе оборудования SPA в базе нет данных о доле монтажа (тендеры с разбивкой «поставка / монтаж», прайсы с ценой монтажа). Строка показывает базу, к которой отнесли бы монтаж, и в итог ничего не добавляет.
Укрупнённая смета на стадии концепции (точность −30…+50 %), а не проектная смета и не коммерческое предложение. Без земли, подключения к сетям сверх типового, логистики и таможни. Стоимость конкретного проекта определяют проект, спецификации и тендер.